招 标 文 件

采购编号：0675-170JOC008086

采购项目：厨房设备采购及安装

采购单位：苏州高新有轨电车有限公司

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇一七年二月

总目录

投标须知前附表

第一章 招标公告

第二章 投标邀请函

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 招标书

第六章 合同一般条款

第七章 合同特殊条款

第八章 评标方法、评分标准

投标须知前附表

| 条目号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | 0675-170JOC008086 |
| 2 | 招标项目名称 | 厨房设备采购及安装 |
| 3 | 采购预算 | 本项目采购预算为66万元 |
| 4 | 投标有效期 | 开标之日起90天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金数额（人民币）：壹万元。 须在2017年3月13日16:00前交至我公司或汇至以下账户，逾期拒收；并在投标截止时间前至我公司财务处换取投标保证金收据。在投标截止时间前，接标人凭投标人的投标保证金收据原件接受投标人的投标文件，未能出示投标保证金收据原件的投标文件将被拒绝接收。 （1）投标保证金交纳账号： 保证金交纳帐户：江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司 帐号：626467407 开户银行：中国民生银行苏州新区支行 注：以电汇、网银形式，相应单据上需注明投标人名称、采购编号、金额、项目名称等信息。 （2）保证金收退财务室电话：0512-65722610 朱会计 （3）投标保证金以到帐为准，拒绝现金、支票及汇票，否则，拒绝接收投标文件。 |
| 6 | 答疑会召开时间 地点 | 投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问于2017年3月7日12：00前以书面形式递交或传真至江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，分别装订成册后密封，并在密封处加盖公章，若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 8 | 投标书递交时间 地点 | 2017年3月14日13：30～14：00（北京时间） 苏州高新有轨电车有限公司（苏州高新区马涧路2000号） |
| 9 | 投标截止时间 | 2017年3月14日14：00 |
| 10 | 开标时间： 开标地点： | 2017年3月14日14：00 苏州高新有轨电车有限公司（苏州高新区马涧路2000号） |
| 11 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 12 | 评标方法 | 详见招标文件第八章 |
| 13 | 履约保证金 | 中标金额的5% |
| 14 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向招标代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例支付，以国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知要求的货物类收费标准下浮30%计取。 收费标准： 中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%； 中标金额100万-500万费率为中标金额的1.1%； 中标金额500万-1000万费率为中标金额的0.8%； 中标金额1000万-5000万费率为中标金额的0.5% 评委费由中标单位按实支付给招标代理机构。 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价表（开标一览表）与投标的其它文件装订在一起的或投标的其它文件中出现总报价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

第一章   招标公告

受苏州高新有轨电车有限公司委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司对其需“厨房设备采购及安装”项目在国内组织招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、采购项目概况：

（1）采购编号：0675-170JOC008086

（2）采购项目名称：厨房设备采购及安装。

（3）采购技术指标：详见招标文件。

（4）交货期：满足甲方供货时间节点要求。

2、投标人投标资格要求：

A、合格投标人的一般条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

（6）投标单位注册资本金须在1000万及以上；

（7）投标单位近三年须具有单项合同金额60万及以上的厨房设备供货业绩；

（8）投标单位具有有效期内全国工业产品生产许可证（燃气灶具）、卫生生产许可证（消毒类）；

（9）投标单位具有有效期内全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）；

（10）投标单位具有有效期内市级或以上主管部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书；

（11）投标人至少提供2名安装、维修人员，且具有燃气管理部门颁发的《职业技能岗位证书》；

（12）投标单位在苏州地区有固定售后服务场所及人员（如投标单位非苏州地区注册的单位则须提供该公司在苏州地区驻有长期售后服务机构的相关证明文件及其机构具有燃气燃烧器具安装维修资质证书[含营业执照复印件、燃气燃烧器具安装维修资质证书、维修人员2名及以上《职业技能岗位证书》和所属员工近6个月缴纳的社保证明）

（13）投标单位须具备ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001认证证书；

（14）投标单位须具有安全生产标准化企业证书；

（15）本项目不接受代理商投标。

注：购买招标文件时须向招标代理机构提供以下资料复印件（加盖公章），并同时递交相应的原件现场核验：

（1）投标单位的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证；

（2）投标单位法人委托书；

（3）法人和代理人身份证及投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明；

（4）全国工业产品生产许可证（燃气灶具和电热食品加工设备）、卫生生产许可证（消毒类）并需加盖产品厂家公章（如有疑问，则以国家质量监督检验检疫总局网站查询获取的信息为准（网址：http://www.aqsiq.gov.cn））；

（5）市级或以上主管部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书，从事安装、维修作业人员须取得燃气管理部门颁发的《职业技能岗位证书》及单位为其缴纳的近三个月社保证明；

（6）如投标单位为非苏州地区注册的单位则须提供该公司在苏州地区驻有长期售后服务机构的相关证明文件及其机构具有燃气燃烧器具安装维修资质证书[含营业执照复印件、燃气燃烧器具安装维修资质证书、维修人员2名及以上《职业技能岗位证书》和所属员工近6个月缴纳的社保证明）

（7）ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001认证证书、安全生产标准化企业证书。

注：企业公章不包括投标专用章等企业专用章。

3、招标文件发售信息：

（1）发售时间：自招标公告上网发布之时起至2017年3月6日每日9：00~11：30，13：00~17：00（节假日除外）

（2）售价：本套招标文件售价人民币伍佰元整，售出后不退。

（3）发售地点：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼江苏海外集团国际工程咨询有限公司

4、答疑安排：本项目不召开答疑会，所有对提疑的答复将以澄清通知的形式发出。

5、投标、开标安排：

（1）投标时间：2017年3月14日13：30～14：00（北京时间）

（2）投标截止时间：2017年3月14日14：00（北京时间）

（3）开标时间：2017年3月14日14：00（北京时间）

（4）投标、开标地点：苏州高新有轨电车有限公司（苏州高新区马涧路2000号）

6、招标项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州高新有轨电车有限公司

（2）招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼           邮编：215011

联系人：王莉      联系电话：0512-65722611      传真：0512-65160659

7、本次采购的有关信息将在中国采购与招标网上发布，敬请留意；

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2017年2月28日

# 第二章     投标邀请函

：

受苏州高新有轨电车有限公司委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司对其“厨房设备采购及安装”在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、采购编号：0675-170JOC008086

2、采购内容：厨房设备采购及安装；

3、购买招标文件时间：自招标公告上网发布之时起至2017年3月6日，每日9：00~11：30，13：00~17：00（节假日除外）；

4、购买招标文件地点：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼

5、投标时间：2017年3月14日13：30～14：00（北京时间）

6、投标截止时间：2017年3月14日14：00（北京时间）

7、开标时间：2017年3月14日14：00（北京时间）

8、投标、开标地点：苏州高新有轨电车有限公司（苏州高新区马涧路2000号）

9、联系单位：

（1）招标代理机构： 江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼   邮政编码： 215011

电    话：0512-65722611，传真：0512-65160659

联 系 人：王莉

（2）采 购 人：苏州高新有轨电车有限公司

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2017年2月28日

第三章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3招标采购单位：指采购人及采购代理机构。

2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标单位)。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天： 日历日。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

3. 合格投标人条件

见招标公告。

注：单位负责人（法定代表人）为同一人的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见第四章，统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件后3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，可能导致投标被拒绝。

7.2 招标文件及其补充文件不是直接从招标代理机构处购买获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。

8.2投标人的询问通知不得迟于前附表第6项中规定时间前使招标代理机构收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理机构收到。迟于上述规定时间提交的询问通知，招标采购单位有权拒绝回答。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2招标代理机构对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以招标代理发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以招标代理最后发布的内容为准。

10.勘察现场：

10.1投标人须按招标文件要求勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11. 投标答疑会

11.1投标人应派代表于前附表中所述时间和地点出席投标答疑会，并按招标文件前附表要求的时间和方式递交书面提疑迟于该时间的招标采购单位有权拒绝回答其提疑。

11.2投标答疑会会议记录包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，会议记录的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由招标代理机构按照招标文件有关规定，以补充通知的方式发出。

四、投标文件说明

12． 提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14. 投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）：

14.1.1法定代表人授权委托书；

14.1.2投标函；

14.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；

14.1.4投标报价明细一览表；

14.1.5投标人法人营业执照副本复印件；

14.1.6投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.7投标人授权委托书及被授权人身份证复印件。

14.2投标书二（技术部分和资格证明文件）：（技术部分和资格证明文件中不得出现投标总报价）

14.2.1技术部分

14.2.1.1投标货物和服务数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表；

14.2.1.2投标产品技术参数响应对照表；

14.2.1.3投标人2012年至今已完成的类似业绩一览表；

14.2.1.4安装调试方案；

14.2.1.5投标人公司主要技术人员一览表；

14.2.1.6技术支持以及售后服务承诺；

14.2.1.7商务偏离表；

14.2.1.9对本次投标的详细说明(投标单位视需要自行编写)；

14.2.1.10招标文件要求的其他技术资料。

14.2.2资格证明文件

14.2.2.1关于投标的声明函（格式见附件）；

14.2.2.2投标单位情况表（格式见附件）；

14.2.2.3投标人法人营业执照副本复印件；

14.2.2.4投标人税务登记证复印件；

14.2.2.5开户银行资信证明（如有）；

14.2.2.6投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.2.7投标人授权委托书及被授权人身份证复印件；

14.2.2.8加盖投标人公章的招标补充通知或答疑文件（若有）及招标代理人在招标文件中要求的证书、文件等资料；

14.2.2.9招标文件要求提供的相关主要设备生产制造厂对本项目的授权证书、质保证书；

14.2.2.10招标文件要求提供的投标人经会计事务所审计的的财务审计报告；

14.2.2.11企业所获资质一览表；

14.2.2.12满足合格投标人的特殊条件资证证书：

14.2.2.12.1 全国工业产品生产许可证（燃气灶具）；

14.2.2.12.2 全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备）；

14.2.2.12.3 消毒产品生产企业卫生许可证；

14.2.2.12.4 燃气燃烧器具安装维修资质证书；

14.2.2.12.5 至少提供2名安装、维修人员，且具有燃气管理部门颁发的《职业技能岗位证书》；

14.2.2.12.6 ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001认证证书；

14.2.2.12.7 安全生产标准化企业证书；

14.2.2.13其他可以证明投标人资信、资质、资格和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.2.2.14法律、法规强制要求的其他的资质证明材料。

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

注：投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

15. 投标文件编制要求

15.1投标文件按上述14.1-14.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”及根据评分标准顺序编制“评标要点目录”。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15．3投标报价（编制）要求的说明

15.3．1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.3．2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

15.3．3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3．4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.3．5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.3．6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16. 投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

16.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

17. 投标保证金

17.1投标人应以投标人的名义向招标代理机构提交见前附表第5项规定的投标保证金。

17.2投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达前附表第5条所规定的保证金账户并到江苏海外集团国际工程咨询有限公司财务处换取收据。

17.3未按上述要求提交投标保证金并出示保证金收据原件的投标人，招标采购单位（投标文件接收人）将拒绝其投标文件。

17.4未中标单位的投标保证金，将在该招标项目中标通知书发出后，由保证金收取部门在收到原投标保证金收款收据后，以银行电汇或转帐等方式在五个工作日内予以退还（无息）。中标单位的投标保证金将在采购方与中标单位签订的合同生效后由保证金收取部门在收到原投标保证金收款收据后，以银行电汇或转帐等方式在五个工作日内予以退还（无息）。

17.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

17.5.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

17.5.2 中标单位无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

17.5.3 中标单位不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

17.5.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18. 投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

20. 投标文件的密封及标记

20.1投标书一（报价部分）须单独装订单独密封，并加盖公章；投标书二（技术部分）、投标书三（资格证明文件）装订成一册（或分册装订）并密封。各密封袋的封皮上写明招标编号、招标单位名称、招标项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人法定代表人或其授权委托人的签字或盖章及投标人公章。

20.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。

21. 投标截止时间

21.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表第8项规定的投标地点。招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标采购单位须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。投标人的原投标文件招标采购单位将不予退还。

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

22.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

22.4开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

六、 开标和评标

23. 开标

23.1招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

23.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并向招标代理工作人员提交投标文件时出示投标保证金收据（原件）。未出示投标保证金收据（原件）的，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。

23.3开标时由投标人代表查验投标文件密封标志情况，确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。

23.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

23.5投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

24. 评标委员会或评标小组

24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位依法负责组建；

24.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标单位；

24.2.4向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26. 对投标文件初审

26.1初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将资格性、符合性检查首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

26.2.1投标文件未按照招标文件规定签署和盖章；

26.2.2未按招标文件规定提交本项目要求的资格文件；

26.2.3与招标文件有重大偏离；

26.2.4投标人拒绝修正错误；

26.2.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.2.7其他被评委会认定无效的情况。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

26.5招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

26.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，

以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

26.6.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.6.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.7评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.8招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27. 投标的澄清

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术 和商务人员进行答疑和澄清。

27.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

27.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

28．废标

28.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人 。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评价和比较采用最低价中标法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件，对投标人规模、经营年限以及所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行符合性评审，同时考虑以下因素:

29.2.1交货状态和交货期；

29.2.2零配件价格及维修服务措施；

29.2.3货物设备出厂验收情况；

29.2.4投标人的资信情况和履约能力；

29.2.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

29.2.6投标人提供的其他优惠条件；

29.2.7参与采购工作的态度（信誉）：

29.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选人。评标委员会有权评定中标单位，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

30.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在指定媒体上予以公示。

31.质疑与质疑处理

31.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面原件形式（须有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑，否则将不予受理。非书面形式、中标公告发布之日起七个工作日后提交以及匿名的质疑将不予受理。

31.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标采购单位将不予受理。

31.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

31.4投标人提出书面质疑的同时须对质疑的内容提供详实的证据或证明材料。

31.5招标采购单位将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.6投标人不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购单位有权依据有关规定，对该投标人进行相应的行政处罚。

32. 合同授予标准

32.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按招标文件规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

32.2在合同签订之前，招标采购单位有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在投标文件有效期内另行评定中标者，或重新招标。

33. 中标通知书

33.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标采购单位将以书面形式通知中标单位其投标被接受。在中标通知书中明确中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分。

33.3招标采购单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

34. 合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标单位必须在接到采购人的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

34.3在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35. 履约保证金

35.1中标的投标人应按前附表第20项的规定提交履约保证金。

35.2中标的投标人必须在合同签定后的七日内按前附表第20项的规定将履约保证金交至采购方指定账户。

35.3中标的投标人也可以提交中国注册的银行出具的银行保函作为履约保证金。

35.4中标的投标人也可以提交具有相关资质单位出具的履约担保作为履约保证金。

35.5履约保证金（无息）将在乙方履行完合同所有义务（且免费质保期结束）后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

八、其他事项

36. 中标服务费

36.1中标单位须按前附表第14条的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构有权从其投标保证金取得相应金额的赔付，并保留诉讼的权利。

37.未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们对本项目的招标文件及补充通知无异议。我们决定参加参加本项目的投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及安装、调试、人工、机械、保险、劳保、各种税费、中标服务费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳      元的投标保证金；

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按合同金额的5%付履约保证金，并按招标文件规定的标准向招标代理机构支付中标服务费及其他相关费用；

10、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正四副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

11、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

12、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购单位进行恶意质疑或投诉。无论前提条件如何，若我公司的质疑或投诉未被采纳或被驳回，我公司承诺自愿将我公司已交纳的本项目的投标保证金无条件地作为采购单位的工期延迟补偿金。

所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称：

联系人：

地址：

邮政编码：

手机号码：

联系电话：

传真：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式2、（投标人）法人委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为                        号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                号           项目名称：

投标人名称（公章）：                        	单位：人民币：元

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） （小写¥： ） |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |
| 投标优惠条款说明： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月     日

格式4、投标报价明细一览表

投标报价明细表

采购编号：                号           项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 分类合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够可另接。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式5、投标货物和服务数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

采购编号：                          采购内容：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

格式6、投标产品技术参数响应对照表

投标产品技术参数响应对照表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标产品技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须详细列明。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式7、类似项目一览表

2012年至今已完成的类似业绩一览表

投标单位名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目开竣工日期 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8、投标人公司技术人员一览表

投标人公司技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

2、表格不够填写可添加。

3、附近三个月的社保缴费证明。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

格式9、企业所获资质一览表

企业所获资质一览表

| 序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：附资质证书复印件。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

格式10、企业所获专利一览表

企业所获专利一览表

| 序号 | 专利名称 | 颁发单位 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：附专利证书复印件。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

格式11、商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货及安装时间 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

格式12、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日    期：    年	 月 	日

(2)、企业情况表

企业情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2015年 万元 |  |
| 实现利润 | 2015年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近5年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

(3)、开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                     （单位名称）将于     年    月    日参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为                     号的招标活动，本银行提供以下证明：

（单位名称）在本银行开设基本结算账户，开户许可证号码为                      ，账户号码为                             ，开设此账号的时间为   年  月   日，开具本证明日该账户的余额为           元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：       年    月    日

### 格式13、技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 条目号 | 技术支持及售后服务要点 | 投标承诺（投标人实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务机构情况 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 到达现场时间 |  |  |
| 4 | 解决问题时间 |  |  |
| 5 | 维护时是否提供备件支持 |  |  |
| 6 | 是否有有完整、详细的培训计划 |  | 培训计划另行提供 |
| 7 | 免费质保期 |  |  |
| 8 | 免费质保期满后，服务及零配件收费情况 |  |  |

注：1、由投标人在“投标承诺”栏中如实填写；

2、需要另附表格、证书等资料的须附在本表后。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

第五章 招标书

受苏州高新有轨电车有限公司委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司对其所需“厨房设备采购及安装”在国内组织公开招标。欢迎符合招标资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：0675-170JOC008086

二、采购项目名称：厨房设备采购及安装

三、采购清单及要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号规格 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收货区、清洁间、主食库、副食库、杂品库 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 风幕机 | 1 | 只 | L=1200 | 常诚 | 松下 | 西奥多 | 电压220v 功率100w 风口风量350-2500 |
| A02 | 电子磅秤 | 1 | 只 | 200kg | 耀华 | 英展 | 精密 | 电源220V50HZ，内置64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪. |
| A03 | 平板推车 | 2 | 只 | 900*600*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 车面sus304*1.5mm，加强筋1.0mm不锈钢。立管38*38*1.2方管、手柄￠32*1.2圆管，配4寸带刹静音轮。 |
| A04 | 洗手星盆带感应龙头 | 1 | 只 | 450*500*350+50 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，三面封板、斗1.2mm不锈钢板；配防臭落水； |
| A05 | 拖把池 | 1 | 只 | 600*600*600+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
| A06 | 晾干架 | 1 | 只 | L=1200 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.2mm不锈钢。 |
| A07 | 洗衣机 | 1 | 只 |  | 业主自理 |  |  | 业主自理 |
| A08 | 四层货架 | 2 | 只 | 1200*500*1500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 骨架sus304*1.2mm折弯成型，条板1.0mm不锈钢。可拆卸、上下调节高度。 |
| A09 | 四层平板货架 | 4 | 只 | 1100*500*1500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 骨架sus304*1.2mm折弯成型，条板1.0mm不锈钢。可拆卸、上下调节高度。 |
| A09a | 四层平板货架 | 1 | 只 | 800*500*1500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 骨架sus304*1.2mm折弯成型，条板1.0mm不锈钢。可拆卸、上下调节高度。 |
| A10 | 地架 | 2 | 只 | 1200*500*200 | 东越 | 喜客 | 集美 | 隔条板sus304*1.2mm不锈钢板。骨架38*38*1.5mm； |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四门冷冻冰箱 | 2 | 台 | 1200*705*1950 | DONJON | GRISTA | FOSTER | 220V/0.56KW |
| B02 | 四层货架 | 1 | 只 | 1200*500*1500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 骨架sus304*1.2mm折弯成型，条板1.0mm不锈钢。可拆卸、上下调节高度。 |
| B03 | 刀具消毒柜 | 3 | 只 | 540*140*600 | 东越 | 喜客 | 利高 | 220V/15W,容量42L，重量7KG |
| B04 | 洗地龙头 | 1 | 只 | M98E-HRW11 | 厨镖 | 天仕 | EQUIP | 安装型式：装墙或装地,净重：20;开启方式：扳手式; 材质：锌合金.可拉升11m |
| B05 | 绞切两用机 | 1 | 只 | JQ-1 | 百成 | 华菱 | 力进 | 电压/功率:380V/1.5KW ;滚刀转速：467r/min;绞刀转速：367r/min，外形尺寸 550*405*830（mm） |
| B06 | 双层工作台 | 3 | 只 | 1600*800*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，下层板1.2mm，加强筋1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配合金调整脚。 |
| B07 | 活动垃圾桶 | 3 | 只 | 80L 555*505*74.5mm | 白云 | 乐柏美 | 普飞 | 颜色：灰，容量：80L,带轮 |
| B08 | 单星杀鱼台 | 1 | 只 | 1500*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
|  | 冷热水龙头 | 1 | 只 | 5F-8DLS08A(冷热） | T&S | 九牧 | 中宇 | • 8"间距 10” (254 mm) 摇摆水嘴 |
| B08a | 杀鱼台围板 | 1 | 只 | 配杀鱼台 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.5mm不锈钢。 |
| B09 | 残菜台 | 1 | 只 | 800*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，加强筋1.0mm；下层条板1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配合金调整脚，残菜口直径300。 |
| B10 | 大单星水池 | 5 | 只 | 1000*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
|  | 冷热水龙头 | 5 | 只 | 5F-8DLS08A(冷热） | T&S | 九牧 | 中宇 | • 8"间距 10” (254 mm) 摇摆水嘴 |
| B11 | 灭蝇灯 | 2 | 只 | 40W | 亨得利 | 海克 | 捕霸 | 功率40W，电压220V50HZ,外框铝合金，净重2.3KG |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 燃气双头双尾炒炉 | 1 | 台 | 2200*1200*800+350 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢。骨架为4#国标角钢；承重铸铁可调子弹脚；环保静音型炉头、电子点火,风气联动；不锈钢摇摆龙头，220V/250W中压风机；燃气：液化天然气；前置进水DN15，进气DN40，落水Ø38。 |
| C02 | 燃气双头大锅灶 | 1 | 台 | 2200*1200*800+350 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢。骨架为4#国标角钢；承重铸铁可调子弹脚；环保静音型炉头、电子点火,风气联动；不锈钢摇摆龙头，220V/250W中压风机；燃气：液化天然气；前置进水DN15，进气DN40，落水Ø38。 |
| C03 | 灶边拼台 | 3 | 只 | 350*1200*800+350 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢。框架38*38*1.2；腿，配合金调整脚。 |
| C04 | 油网烟罩 | 5.9 | m | 5900*1300*500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 烟罩本体sus304*1.5mm，油网为1.2mm不锈钢。 |
| C04a | 不锈钢封墙板 | 12 | m2 | 5900*2000 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.5mm不锈钢。 |
| C04b | 排烟罩封板 | 3 | m2 | 5900*500 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.5mm不锈钢。 |
| C05 | 燃气双头矮汤炉 | 1 | 台 | 1120*640*（520+235） | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.2mm不锈钢。脚为不锈钢方管38*38*1.2，调节脚；铸铁炉头；入气口：DN40；燃气：液化天然气。 |
| C06 | 电热单门蒸饭车 | 2 | 台 | 12盘 60KG 470*740*1440 | 东越 | 喜客 | 集美 | 采用优质不锈钢板材整体发泡技术，内胆一次冲压成型，电热型，380V/24KW,24盘，120KG,蒸饭时间25-50min |
| C07 | 油网烟罩 | 4.2 | m | 4200*1300*500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 烟罩本体sus304*1.5mm，油网为1.2mm不锈钢。 |
| C07a | 不锈钢封墙板 | 8.4 | m2 | 4200*2000 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.5mm不锈钢。 |
| C07b | 排烟罩封板 | 3.4 | m2 | 6800*500 | 东越 | 喜客 | 集美 | sus304*1.5mm不锈钢。 |
| C08 | 燃气热水炉 | 1 | 台 | 305L | AO史密斯 | 林内 | 樱花 | 燃气用量：34962 kcal/hr, 热负荷：41KW，电量：220V/0.2KW |
| C09 | 灭火系统 | 1 | 只 | 双瓶 | 元亨利贞 | 安素 | 厨安 | 泡沫式覆盖，范围为所有炉灶，自动切断煤气供应； |
| C10 | 灭蝇灯 | 2 | 只 | 40W | 亨得利 | 海克 | 捕霸 | 功率40W，电压220V50HZ,外框铝合金，净重2.3KG |
| C11 | 双向移门工作台 | 1 | 只 | 1800*800*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 主体sus304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢。下滑轮导轨，拼角处理、无快口边，配不锈钢重力脚。 |
| C12 | 双层工作台 | 2 | 只 | 1800*800*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，下层板1.2mm，加强筋1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配合金调整脚。 |
| C13 | 四门冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1200*705*1950 | DONJON | GRISTA | FOSTER | 220V/1KW |
| C14 | 洗地龙头 | 1 | 只 | M98E-HRW11 | 厨镖 | 天仕 | EQUIP | 安装型式：装墙或装地,净重：20;开启方式：扳手式; 材质：锌合金.可拉升11m |
| C15 | 双星水池 | 1 | 只 | 1500*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
|  | 冷热水龙头 | 2 | 只 | 5F-8DLS08A(冷热） | T&S | 九牧 | 中宇 | • 8"间距 10” (254 mm) 摇摆水嘴 |
| C16 | 四层货架 | 2 | 只 | 1200*500*1500 | 东越 | 喜客 | 集美 | 骨架sus304*1.2mm折弯成型，条板1.0mm不锈钢。可拆卸、上下调节高度。 |
| C17 | 双层送餐车 | 3 | 只 | 800*450*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 层板sus304*1.2mm不锈钢。立管、手柄￠32*1.2圆管，配4寸带刹静音轮。 |
| C18 | 燃气三门蒸箱 | 1 | 台 | 910*910*1850 | 东越 | 喜客 | 集美 | 主体sus304*1.2mm不锈钢。环保节能炉头，渐进门把手，，中压风机220V/250W；燃气：液化天然气；前置进水DN15，进气DN40，落水Ø38。 |
| C19 | 淘米机 | 1 | 台 | ￠500*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 槽体sus304*1.2mm；腿为￠38*1.2圆管；1寸三通和快开阀；进水口/排水口：DN25/Ø32；产能100KG/H。 |
| C20 | 开水器连底座 | 1 | 台 | 12KW | 吉之美 | 捷宝 | 海克 | 380V/12KW |
|  | 二次更衣室、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 洗手星盆带感应龙头 | 2 | 只 | 450*500*350+50 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，三面封板、斗1.2mm不锈钢板；配防臭落水； |
| D02 | 杀菌灯 | 2 | 只 | 40W | 虎丘 | 飞利浦 | 海克 | 电压220V50HZ,功率40W，灯管寿命8000H |
| D03 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 600*705*1950 | DONJON | GRISTA | FOSTER | 220V/0.5KW |
| D04 | 单星盆左平台 | 1 | 只 | 1400*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
|  | 冷热水龙头 | 1 | 只 | 5F-8DLS08A(冷热） | T&S | 九牧 | 中宇 | • 8"间距 10” (254 mm) 摇摆水嘴 |
| D05 | 单向移门工作台 | 2 | 只 | 1500*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 主体sus304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢。下滑轮导轨，拼角处理、无快口边，配不锈钢重力脚。 |
| D06 | 四格保温菜台 | 2 | 台 | 1500*700*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | SUS304：台面1.5mm，槽体1.2mm；长U型不锈钢电热管，配合金调整脚；电热管电压/功率：220V/2KW；进水口/排水口;DN25/DN32 |
| D07 | 保温汤桶柜 | 3 | 只 | 700*700*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | SUS304：台面1.5mm，槽体1.2mm；长U型不锈钢电热管，配合金调整脚；电热管电压/功率：220V/3KW；进水口/排水口;DN25/DN32 |
| D08 | 双层工作台 | 1 | 只 | 850*700*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，下层板1.2mm，加强筋1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配合金调整脚。 |
| D09 | 双层工作台 | 2 | 只 | 700*700*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，下层板1.2mm，加强筋1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配合金调整脚。 |
|  | 回收区、洗碗间、消毒保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双孔残菜柜连车 | 2 | 只 | 1500*800*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面304*1.5mm；侧板1.2mm不锈钢板；推车1.2mm不锈钢。配不锈钢调整脚。残菜口直径300mm；推车配3寸脚轮。配塑料垃圾桶。 |
| E02 | 双层收碗车 | 4 | 只 | 800*450*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 层板sus304*1.2mm不锈钢。立管、手柄￠32*1.2圆管，配4寸带刹静音轮。 |
| E03 | 大单星水池 | 4 | 只 | 1000*750*800+150 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm；斗，侧板1.2mm不锈钢。框架不锈钢方管38*38*1.2mm； |
|  | 冷热水龙头 | 4 | 只 | 5F-8DLS08A(冷热） | T&S | 九牧 | 中宇 | • 8"间距 10” (254 mm) 摇摆水嘴 |
| E04 | 活动沥水台 | 1 | 只 | 1800*750*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm。加强筋1.0mm不锈钢。框架38*38*1.2方管，配4寸带刹静音轮。 |
| E05 | 洗地龙头 | 2 | 只 | M98E-HRW11 | 厨镖 | 天仕 | EQUIP | 安装型式：装墙或装地,净重：20;开启方式：扳手式; 材质：锌合金.可拉升11m |
| E06 | 杀菌灯 | 1 | 只 | 40W | 虎丘 | 飞利浦 | 海克 | 电压220V50HZ,功率40W，灯管寿命8000H |
| E07 | 双门热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 1310*660*1910 | 东越 | 喜客 | 集美 | 柜体sus304*1.0mm；内胆0.8mm不锈钢。独立微电脑数显温控系统；可视自吸式门；内置耐高温风机、通风管道及优质发热管；采取不锈钢可调节重力脚；配置餐盘篮、碗碟篮、筷勺篮。 |
| E08 | 简易工作台 | 1 | 只 | 1400*500*800 | 东越 | 喜客 | 集美 | 台面sus304*1.5mm，加强筋衬底1.0mm不锈钢。框架不锈钢38*38*1.2，配合金调整脚。 |
| E09 | 灭蝇灯 | 2 | 只 | 40W | 亨得利 | 海克 | 捕霸 | 功率40W，电压220V50HZ,外框铝合金，净重2.3KG |
| E10 | 风幕机 | 2 | 只 | L=900 | 常诚 | 松下 | 西奥多 | 电压220v 功率100w 风口风量350-2500 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地沟及盖板 | 50 | m | L*300*300 | 东越 | 喜客 | 集美 | 整体sus304*1.5mm不锈钢板，两边压于地砖下，高度与地砖齐平。整体sus304*2.0mm不锈钢。封闭式冲孔盖板。 |
| 2 | 不锈钢成品隔油池 | 1 | 组 | 2000*1200*1000 | 东越 | 喜客 | 集美 | 箱体sus304*1.5mm不锈钢。三隔挡，盖子1.2mm。 |
|  | 厨房排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 130 | m2 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 3 | 不锈钢变径 | 1 | 个 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 4 | 不锈钢三通 | 1 | 个 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 5 | 厢式风机 | 1 | 台 | 26000m3/h*11KW | 玺创 | 格利达 | 应达 | 380V/11KW |
| 6 | 油烟净化器 | 1 | 台 | 26000m3/h | 东越 | 喜客 | 集美 | 箱体为冷轧板1.2mm,冷板烤漆，正极，负极板是1.2mm冷板；内置3组不锈钢电场;镀锌防雀网0.8mm， |
| 7 | 消声器 | 1 | 台 | 26000m3/h | 东越 | 喜客 | 集美 | 箱体为冷轧板1.2mm,冷板烤漆，内置矿棉消声片。 |
| 8 | 启动保护装置 | 1 | 套 | 15KW | 东越 | 喜客 | 集美 | 箱体体采用1.0mmspcc烤漆板制作； |
| 9 | 减震支座 | 1 | 套 | 配风机 | 东越 | 喜客 | 集美 | 固定减震 |
| 10 | 防火阀 | 1 | 套 |  | 德粤 | 百胜 | 巨良 | 主体采用1.0mm镀锌板板制作；手动、常开型；气流达700C阀门自动关闭 |
| 11 | 风候 | 8 | 只 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
|  | 厨房送新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 70 | m2 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 2 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 3 | 不锈钢变径 | 1 | 个 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 1.0mm优质不锈钢。3吊杆为M10螺杆固定。 |
| 5 | 启动保护装置 | 1 | 套 | 7.5KW | 东越 | 喜客 | 集美 | 箱体体采用1.0mmspcc烤漆板制作； |
| 6 | 风口 | 8 | 只 |  | 东越 | 喜客 | 集美 | 铝合金 |
|  | 设备合计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输搬运费、安装接驳费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州高新区有轨电车后勤专用小件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 图片 |
|  | 厨房小件 |  |  |  |  |
| 1 | 大铁锅（翻边） | 88cm | 3 | 只 |  |
| 2 | 长柄锅铲 | 长度35cm | 8 | 只 |  |
| 3 | 短柄水勺 | 16cm | 6 | 把 |  |
| 4 | 不锈钢漏勺 | 30cm | 6 | 把 |  |
| 5 | 10两广勺 | 10两容积 | 6 | 把 |  |
| 6 | 12两广勺 | 12两容积 | 6 | 把 |  |
| 7 | 竹柄细网漏勺 | 12寸加密 | 4 | 把 |  |
| 8 | 60cm铁锅（双耳） | 60cm | 2 | 只 |  |
| 9 | 中号铁锅（双耳） | 40cm | 2 | 只 |  |
| 10 | 洗帚 |  | 10 | 把 |  |
| 11 | 木质钻板 | 银杏木 | 2 | 只 |  |
| 12 | 塑料砧板 |  | 2 | 只 |  |
| 13 | 刀架箱 |  | 2 | 只 |  |
| 14 | 剪刀 |  | 4 | 把 |  |
| 15 | 刨刀 |  | 4 | 把 |  |
| 16 | 1#双狮批刀 | 不锈钢 | 6 | 把 |  |
| 17 | 磨刀砖 |  | 2 | 块 |  |
| 18 | 锅垫 | 24cm连盘 | 10 | 只 |  |
| 19 | 打蛋器 | 16寸塑头 | 2 | 把 |  |
| 20 | 油刷 |  | 2 | 把 |  |
| 21 | 大不锈钢盘 | 60*40*4.8 | 10 | 只 |  |
| 22 | 中不锈钢盘 | 50*35*4.8 | 5 | 只 |  |
| 23 | 小不锈钢盘 | 40*30*4.8 | 5 | 只 |  |
| 24 | 不锈钢大面盆 | 60cm | 3 | 只 |  |
| 25 | 不锈钢小面盆 | 40cm | 3 | 只 |  |
| 26 | 大号兰塑格 | 50*30*20 | 5 | 只 |  |
| 27 | 深兰塑菜筐 | 50*30*20 | 5 | 只 |  |
| 28 | 小号深兰塑格 |  | 5 | 只 |  |
| 29 | 中号整理箱 | 32*25*12 | 5 | 只 |  |
| 30 | 饭勺 | 加长加厚 | 10 | 把 |  |
| 31 | 粥勺 | 9寸 | 5 | 把 |  |
| 32 | 打菜勺 | 直径8cm,长度35 cm | 8 | 把 |  |
| 33 | 棉质耐热手套 | 棉质橡胶 | 2 | 把 |  |
| 34 | 不锈钢馅碟 | Ф275×厚0.8MM,11寸 | 2 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢馅碟 | Ф250×厚0.8MM,10寸 | 2 | 个 |  |
| 36 | 橡皮手套 | 中号 | 20 | 副 |  |
| 37 | 橡皮围裙 | 中号 | 10 | 条 |  |
| 38 | 一次性口罩 | 中号 | 20 | 个 |  |
| 39 | 普通扫帚 | 中号 | 5 | 把 |  |
| 40 | 拖把 | 中号 | 5 | 把 |  |
| 41 | 黑色垃圾袋 | 中号 - 80L | 20 | 只 |  |
| 42 | 竹制洗锅刷 | 中号 | 20 | 个 |  |
| 43 | 不锈钢饭盘 | 6格 | 250 | 只 |  |
| 44 | 不锈钢汤碗 | 12cm | 300 | 只 |  |
| 45 | 不锈钢筷子 |  | 300 | 双 |  |
|  | 小件合计： |  |  |  |  |

四、招标范围：

招标范围：包括清单所列厨房设备、必要之附件及辅肋设备、安装、调试、水、电、气接驳、通过验收、售后服务等。

五、综合说明：

（一）总体要求：

1、所有设备的设计、制造、安装、检验、须符合中华人民共和国有关行业标准和规范，同时须符合国际通用标准。

2、设备的安装应符合包括建筑规范，公共卫生条例，燃气或其它有关之条例。

（二）厨房设备安装施工要求：

1、工作范围

1）厨房设备安装工作范围是根据招标平面图纸及文件，提供所有材料、设备、服务、包装货运及全套施工图纸。

2）提供招标人为安全或合理操作设备所需的一些特别配件。

3）提供厨房内下水，燃气，电气，通风，蒸汽的安装接点图。

4）所有设备要符合实际情况，在招标图纸上所示之尺寸是概略尺寸及是用以显示该设备所占的地方及地点，实际尺寸需按工地情况来测量。

5）现场水电配套情况，投标人须经现场查勘，进行了解，作为施工、安装方案的依据。

6）除特别注明外，给水：由厨房设备中标单位带阀安装，阀前管线由水电安装单位完成。

7）电：厨房设备所用的插座面板和接线、开关由厨房设备中标单位提供施工，至厨房设备的管线施工由水电安装单位完成。

8）所有与厨房设备无关的墙身开孔，设备地台及土建等，由其他单位负责，但中标人需提供与设备有关资料及准确尺寸。

9）设备所需的燃气，由其他有关单位接至设备上，中标人应配合施工。

10）中标人应注意工程工地将会有其他承包商在此工作，中标人于投标总价上应包括与其他承包商工作的协调及配合。

11）安装过程中所需使用的水电费用由中标人承担。

2、中标人还应负责由机电接驳点至设备安装连接所需的下列材料及配件：

1）所有电器的最后连接需包括电线及导管等；

2）所有接驳至设备的热水及冷水水管应包括所需配套及隔热要求；

3）所有从厨房设备至排水连接点，包括配件及隔气、隔油等；

4）所有气体供应点至设备的连接，必须安装所需压力调节制。

3、与其他承包商之界面

1）冷热水，蒸汽，燃气的总阀门，总电源开关由其他有关单位提供。

2）所有有关混凝土基座、瓷砖铺设及土建装饰等，由相关工程施工单位负责；中标人须提交所有所需图纸及详细参数资料进行配合；

4、其他要求：

（1）中标人须严格按照投标文件中的生产、安装进度计划表（经采购人确认）执行，采购人可根据进度计划表对中标人生产过程中进行中期检查，若发现有与投标文件中承诺的生产进度计划、采用的产品材料、规格尺寸等明显不符等情况的，采购人有权终止合同，由此产生的一切问题由中标人负责。

（2）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省及相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（3）中标人应对安装施工质量全面负责，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任；

（4）投标人中标后，3天内把详细的工程组织设计（方案）报送采购人审批，经批准同意后方可以组织施工。在施工期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

（5）安装施工期间，中标人应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（6）中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料；

（7）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施；

5、中标人须向采购人提供书面竣工资料四份及光盘。

6、中标人须提前2日向采购人提出相关配合需求，且不得以此为由影响安装进度。

7、如果按图施工却发现不满足安装要求的由中标人承担一切损失及采取补救措施的相关费用。

（三）报价要求：

1、投标总报价一次报定，包括所投标的物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、临时工程、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目为交钥匙项目，中标人的投标报价包含了采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。

2、本项目采用固定单价合同，采购人在签订合同前可根据实际情况增减部分设备的数量。

（四）售后服务要求：

1、按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核；

2、提供≥24个月免费质保期，质保期从验收合格之日起计算；提供终身维修并标明免费质保期后的具体维修维护事宜（提供设备生产厂商授权销售的委托书，由生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）；在质保期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换新设备；

3、乙方应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在二天（48小时）内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

4、在质保期满后，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（主要零配件在投标时注明供应价格）；

5、为采购人的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供系统培训，并免费提供详细的培训资料；

6、接到故障电话后能保证4小时内到现场，24小时内修复，若无法修复正常运行，须标明赔偿标准或补救措施。

（五）投入本项目人员配置要求：

1、投标人投入本项目的焊接员工2人或以上，须提供安全生产监督管理局颁发的焊接特种作业证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明；

2、投标人投入本项目的电工员工2人或以上，须提供安全生产监督管理局颁发的电工特种作业证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明；

注：投标人投标本项目人员配置必须满足以上要求，否则其投标文件被视为非实质性响应招标文件要求。

六、其他要求：

1、投标人须保证所投标产品为原厂正品、全新产品，外购成套产品须提供厂家售后服务承诺书原件，须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、调试、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格、产地等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、知识产权：投标人须保证招标人免除且由投标人承担由于招标人在其本国使用本次招标设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等引起的招标人为此而产生的损失和损害、费用及支出（包括律师费）。

4、交货期：满足甲方供货时间节点要求

5、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

6、采购方配合工作：采购方及时提供安装设备所需的电源、通道、场地；负责办妥安装前有关手续并配合中标人办理有关验收手续；负责提供中标人所需的图纸和相关资料；负责中标人与其他施工队伍间的协调。

7、设备安装施工现场要求：

（1）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购方要求文明施工，施工人员的安全由中标方负责，采购方免责；

（2）施工现场的协调工作由中标方负责，采购方配合；

（3）中标方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由中标方负责修复。

8、验收标准：

（1）投标人应在投标文件中提供一份工程验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求；

（2）产品运送到场地后五个工作日内，由采购人委托工程所在地的地级市或以上的第三方法定检验机构对中标单位的不锈钢厂制品进行抽检验收，并出具书面检验报告。（一般情况下，货到现场十个工作日内采购人完成货物验收，过期不验收的将被视为验收合格。）若检测合格，采购人组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知中标单位限期进行整改，若中标单位未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，选取下一排名单位履行合同或重新招标。由此造成的一切损失由中标单位承担。

（3）投标总报价须包含抽检费用。抽检费用计取方式：中标金额小于50万，抽检费用3000元/次；中标金额大于等于50万，抽检费用5000元/次。某些特定情况的检测费用超过规定的金额的，超出的金额由采购人承担。

9、图纸要求：中标人须确保通过食品卫生监督部门对图纸的核准。若在保证采购内容不变的前提下未通过核准，中标人须承担由此而产生的一切后果。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理公布的内容为准。

第六章 合同一般条款

一、合同文件

1.  合同文件适用法律

1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.  合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符

合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.  甲方违约责任

12.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.2  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

13.  乙方违约责任

13.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

13.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

14.  不可抗力

14.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

15.  索赔

15.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

15.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

15.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

15.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

15.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

15.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

15.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

八、履约保证金

16.  履约保证金

16.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

16.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

16.3履约保证金（无息）将在乙方履行完合同所有义务（且免费质保期结束）后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。。

九、合同的解除和转让

17.  合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18.  合同的转让

合同的部分或全部均不得转让。

十、合同的生效

19.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一、争议解决

20.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

21.  合同份数

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

22.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》之规定解释。

# 第七章 合同特殊条款（格式）

需方（甲方）：苏州高新有轨电车有限公司

地址：

电话：

传真：

供方（乙方）：

地址：

电话：

传真：

根据招标编号0675-170JOC008086招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的厨房设备采购及安装事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的厨房设备采购及安装，详见后附《标的物清单》，具体采购数量及时间按甲方要求执行。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币          ，包括完成该标的物的全部内容的安装、调试、、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

- 付款步骤：

1）安装调试结束后经甲方相关人员确认，验收通过完毕后14个工作日内付款至合同总价的80%；

2）审计完成后14个工作日内，买方向卖方支付至审计金额的90%

3）质保期满一年后，如无重大质量问题经买方确认（签署确认单）后14个工作日内付至审计金额的95%。

4）质保期满二年后，如无重大质量问题经买方确认（签署确认单）后14个工作日内一次性付清尾款。

5）如遇国家审计抽审，最终结算价以国家审计为准。

6) 全过程造价咨询单位在原招投标过程及结果、合同、设计变更、现场签证的基础上，做好竣工结算初步审核及与承包商核对的工作，核减率在 5%以内，相关费用包含在全过程造价咨询费中，如核减率超过 5%，超过 5%以外部分按超出部分核减额的 5%计取审计费，由施工单位承担，核减率=（施工单位累计送审调整金额—调整审定金额）/施工单位累计送审调整金额，施工单位累计送审调整金额为结算送审金额与原合同金额的差值。

7）以上钱款支付前，卖方须按国家税务规定开具相应正规发票。因发票开具不符合税务规定而导致的相关税务风险由卖方承担。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格的产品及材料；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交付日期： 满足甲方供货时间节点要求。

六、违约责任：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在     年   月   日前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

七、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

4、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》之规定解释。

5、甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，若调解后甲乙双方协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                    乙方：

（加盖公章或合同专用章）                 （加盖公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年  月    日             签约日期：    年  月    日

开户行：

帐户：

合同签订地：苏州市。

第八章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

本项目采用下列以下办法进行评审。本项目评标委员会从评委库中抽取。

按符合招标文件要求且报价最低的原则确定中标人。若有两个或两个以上投标报价同为最低价时，以抽签决定中标单位。

（全文完）