招 标 文 件

采购编号：0675-170JOC008966号

采购项目：苏州高新有轨电车1号线电梯维保

采购单位：苏州高新有轨电车有限公司

采购类别：其他

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二○一七年十二月

总   目   录

前 附 表	3

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	7

第三章  投标文件格式	18

第四章  招标书	30

第五章  合同主要条款	49

第六章  评标办法、评分标准	66

## 前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | 0675-170JOC008966号 |
| 2 | 采购内容 | 苏州高新有轨电车1号线电梯维保 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：10000.00元人民币。 须在投标截止时间前交至我公司或汇至以下账户，逾期拒收；并在投标截止时间前凭汇款单据至我公司财务处换取投标保证金收据。 （1）投标保证金交纳账号： 帐户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司 银行账号：626467407 开户行：中国民生银行苏州新区支行 注：以电汇、网银形式，相应单据上需注明投标人名称、采购编号、金额、项目名称等信息。 （2）保证金不接受现金形式。 |
| 5 | 招标文件售价 | 人民币叁佰元/份，现金支付，招标文件售出后一概不退。 |
| 6 | 答疑信息 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2017年12月 日17:30前以书面形式递交或传真至江苏海外集团国际工程咨询有限公司。 地点：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼 电话：0512-65180430；传真：0512- 65160659；联系人：钟雅婷 |
| 7 | 采购人 | 苏州高新有轨电车有限公司 联系人：张灿明 电话：0512-68558174 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为三份 |
| 9 | 投标开标 | 投标时间：2017年12月 日下午13:00－13：30时 投标截止时间：2017年12月 日下午13：30时整 开标时间：2017年12月 日下午13：30时整 投标开标地点：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼 |
| 10 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向招标代理机构支付服务费及评委费，具体为：按中标总金额的如下比例支付，以国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知2002(1980)号文要求的比例下浮30%计取，评委费按实收取；含在投标总报价中。 缴纳账号： 帐户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司 银行账号：626467407 开户行：中国民生银行苏州新区支行 |
| 11 | 评分标准 | 根据服务与价格的比较 |
| 12 | 采购最高限价 | 人民币64.6万元整 |
| 13 | 履约保证金 | 采用履约保函形式，金额为合同总价的5% |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）投标书一与投标书二装订在一起的或投标书二中出现投标报价的； （四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （五）其它在招标文件中已明确为无效标的； （六）投标文件附有采购人不能接受的条件的； （七）投标报价超过采购预算的。 |

## 第一章  投标邀请函

受苏州高新有轨电车有限公司的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司对其所需苏州高新有轨电车1号线电梯维保项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购项目概况：

（1）采购编号：0675-170JOC008966号

（2）项目内容：苏州高新有轨电车1号线电梯维保

（3）维保期限：为24个月，自2018年1月1日至2019年12月31日

2、合格投标人投标资格要求：

2.1 合格投标人的一般条件：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）购买招标文件，满足招标文件的实质性要求；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2 合格投标人的特殊条件：

（1）具有特种设备安装改造维修许可乘客电梯、载货电梯A级及以上，自动扶梯和自动人行道A级及以上资质且在苏州市域内具有常驻售后服务人员或售后服务机构，提供服务人员社保及办公场所等证明材料。

（2）在苏州市行政区域内具有良好的维护保养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织均可参加投标（具体条件详见招标文件规定）。

（3）电梯维护保养单位需有24小时一直开通的服务热线（含录音功能）。

（4）企业具备安全生产条件，并取得企业安全生产许可证。

注：购买招标文件时投标人须委派经办人向招标代理机构提供以下资料原件及复印件：

（1）经办人的单位法定代表人授权书原件；

（2）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)；

（3）满足投标资格要求的证明文件；

3、招标文件发售信息：

（1）发售时间：自招标公告上网发布之时起至2018年12月   日每日9：00~11：30，13：30~17：00

（2）售价：本套招标文件售价人民币叁佰元整，售后不退。

（3）发售地点：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼江苏海外集团国际工程咨询有限公司

4、招标项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州高新有轨电车有限公司

（2）招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：苏州市邓尉路107号永新大厦1幢9楼           邮编：215004

联系人：钟雅婷

电    话：0512-65180430，传真：0512-65160659

5、本次采购的有关信息将在中国采购与招标网、苏州高新有轨电车官网上发布敬请留意；

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2017年7月 日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切货物、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助工作，比如运输、保险、提供技术援助、培训、配合措施、响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11服务地点：合同中明确约定的乙方提交的服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.14实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

二、 投标人

3. 合格投标人的条件

同招标公告

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

7. 本项目不接受进口产品投标。

三、 招标文件的说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其补充文件不是直接从招标采购单位处购买获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于前附表规定的时间与地点以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。迟于前附表规定时间提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

9.2投标人的询问通知应不得迟于前附表中规定时间前使招标代理机构收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理机构收到。迟于上述规定时间提交的询问通知，招标采购单位有权拒绝回答。

10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2招标代理机构对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。

11. 投标答疑

11.1投标人应于前附表所述时间和方式递交书面提疑或出席投标答疑会，迟于该时间的招标采购单位有权拒绝回答其提疑。

11.2勘察现场：

11.2.1根据自身投标需要，投标人可按前附表所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、投标文件说明

12． 提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14. 投标文件的组成

14.1  投标书一（报价部分，须单独装订）：

14.1.1 法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.1.2 投标函（见格式）；

14.1.3 开标一览表(见格式)；

14.1.4报价分析表

14.1.5商务偏离表（见格式）；

14.1.6投标人《营业执照》副本复印件；

14.1.7投标人企业法定代表人身份证复印件；

14.1.8投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）。

14.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价

14.2.1技术部分

14.2.1.1投标服务、说明与描述，及《技术要求偏离表》；

14.2.1.2维保方案与技术措施

要求投标者提供如下各项(不限于)的完整详细的项目组织说明书（递交印刷品的文件时，并同时递交电子文件）。

维保方案与技术措施应以招标文件资料及投标报价相应的施工组织设计，同时业主要求投标人对此维修保养项目提出建议方案，作出相应方案设计并列举类似项目的成功经验。

维保方案与技术措施应包括（但不限于）下列各项内容。

（1）详细维保计划方案书（分半月、月、季度、年度维保事项）

（2）免费提供维保期间所有零配件的承诺；

（3）投标人认为需要说明的其他材料。

（4）故障应急处置方案

（5）电梯困人救援方案

（6）维保设备的施工组织及方法、程序说明、及对相关设备的防护措施；

（7）服务规章及管理制度；

（8）对施工工期以及运营安全所采取的保证措施；

（9）项目交付前提前进场项目接管的方案；

（10）如何处理好与招标人关系的具体措施；

维保方案具体内容要求按“第五部分 用户需求书”进行策划和承诺。

14.2.1.3人员配备方案及《项目组人员一览表》（见格式）；

14.2.1.4企业的典型项目一览表（见格式）；

14.2.2资格证明文件：

14.2.2.1 关于资格文件的声明函（见格式）；

14.2.2.2 投标单位情况表（见格式）；

14.2.2.3 投标人营业执照复印件；

14.2.2.4 投标人税务登记证复印件，或三证合一证书的复印件；

14.2.2.5投标人法定代表人或授权委托人身份证复印件；

14.2.2.6工程项目施工管理承诺书（见格式）

14.2.2.7投标人证明其满足合格投标人资格条件以及招标文件中要求的证书、证明、文件等必须提供的资料；

14.2.2.8其他投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.3 投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

14.4投标文件格式应符合招标文件第四章“投标文件格式”的要求，表格不够填写的，投标人可以自制，第四章无规定的，格式由投标人自定。

15. 投标文件编制要求

15.1投标文件按统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”，同时须按评分标准编制评标要点目录。投标书一（报价部分）须单独装订成册，并加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成一册并按要求密封。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.3投标报价（编制）要求的说明

15.3.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括设备（软件）、材料的采购、运输、安装及招标文件要求的项目管理、系统调试、联调、检验与验收、工程临管、培训、完工和修补缺陷、质保期服务及招标文件中规定的承包人应承担的其他义务，都包含在或合理地隐含在投标人的投标报价之中。投标报价为最终报价，且单价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位未填单价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价。

15.3.2投标报价的计算方法

标的物清单报价：投标单位应按招标人提供的图纸和标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合计算单价。标的物清单中规定的规格、材质、服务、技术工艺要求等，除特别说明外，投标单位必须予以满足。若发现投标单位报价中所报标的物的相关要求与标的物清单中不符的，将被视为不能实质性响应招标文件，该投标单位将被拒绝中标。

各投标单位应根据招标图纸和技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向招标人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险。

15.3.3  投标报价编制要求

15.3.3.1各投标单位需对项目现场进行认真踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有信息；

15.3.3.2标的物清单经投标人核实后按招标人提供的清单计算。

15.3.3.3投标单位决策报价时，凡政策规定属于不可竞争费用的不得让利。

15.3.4投标人应按《标的物清单》中的全部货物和服务计算单价和总价。

15.3.5投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，除招标文件特别说明外，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3.6一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.3.7投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.3.8最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16. 投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将作为无效投标。

16.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

17. 投标文件的有效期

自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18. 投标有效期的延长

在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19. 投标文件的密封及标记

19.1投标书一（报价部分）须单独装订成册，并加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）及认为有必要提交的其他资料装订成一册并密封。密封袋的封皮上写明招标编号、招标单位名称、招标项目名称、投标人名称，若分标段的，须注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，在封口处应有投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章或加盖投标单位印章。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

20. 投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标采购单位须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。投标人的原投标文件招标代理机构将不予退还。

21.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)” 和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

21.4开标后投标人不得撤回投标。

六、 开标和评标

22. 开标

22.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

22.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

22.3开标时查验投标文件密封标志情况，确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。

22.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

22.5投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

23. 评标委员会或评标小组

23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位依法组建；

23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标采购单位委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

23.2.4向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25. 对投标文件初审

25.1开标后，评标委员会将首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2未按本须知规定提交资格文件；

25.1.3与招标文件有重大偏离；

25.1.4投标人拒绝修正错误；

25.1.5投标人的报价是选择性的；

25.1.6投标人的报价只投了部分内容；

25.1.7 投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.8其他被评委会认定无效的情况。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及服务期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3招标文件提供的工艺、材料、货物、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

25.4招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

25.5评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.5.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

25.5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.5.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26. 投标的澄清

26.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标采购单位有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

26.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

26.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

27.废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人 。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用最低评标价法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素:

28.2.1服务状态和服务期；

28.2.2投标人的资信情况和履约能力；

28.2.3投标人提供的其他优惠条件；

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选人或根据授权直接确定中标供应商。

29.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果通知每一家投标人。

29.3各投标人如对公示结果有异议，应以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标供应商。确定为中标供应商的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 中标通知书

31.1确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32. 合同的签订

32.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

32.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标供应商必须在接到采购人的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

八、其他事项

33. 中标服务费

33.1中标人交中标服务费的时间应与前附表规定一致。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

## 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

### 格式1、投标函

投标函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司 ：

我们收到贵公司  0675-170JOC008966 号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供全部包括设备（软件）、材料的采购、运输、安装及招标文件要求的项目管理、系统调试、联调、检验与验收、工程临管、培训、完工和修补缺陷、质保期服务及招标文件中规定的承包人应承担的其他义务，都包含在或合理地隐含在投标人的投标报价之中。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60日。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定支付中标服务费等费用，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

13、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

### 格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为  0675-170JOC008966 号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

单位法定代表人：（签字或盖章）

被委托人：（签字或盖章）

年    月    日

### 格式3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 苏州高新有轨电车1号线电梯维保 | 人民币（大写） （¥： ） |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

报价分析表

投标项目名称：                                     货币单位：元（人民币）

| 序号 | 电梯名称 |  | 主要规格 | 维保单价 元/台 | 年检费元/台 | 数量 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 标 价 总 计 |  |  |  |  | ￥ |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括维保期间全部零配件费用、年度质监局检测费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

格式4、商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

格式5、典型项目一览表

典型项目一览表

投标单位名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

格式6、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：表格不够填写可添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 0675-170JOC008966 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字或盖章：

投标人：（公章）

日    期：    年 	 月  	日

(2)、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2016年 万元 |  |
| 实现利润 | 2016年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式8、工程项目施工管理承诺书

工程项目施工管理承诺书

我受本企业法定代表人          的委托，全权全面全过程地负责

工程项目的施工现场及有关该工程地一切事务。

为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作作出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。

1、认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；

2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；

3、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；

4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人；

5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；

6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；

7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；

8、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；

9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；

10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；

11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府应对突发性传染病的各项工作；

12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。

项目经理签字：

单位盖章：

年     月      日

## 第四章 招标书

受苏州高新有轨电车有限公司的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司对其所需采购的苏州高新有轨电车1号线电梯维保在国内组织公开招标。邀请符合投标资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：0675-170JOC008966号

二、采购项目名称：苏州高新有轨电车1号线电梯维保

三、招标要求：

1、该项目的资金由苏州高新有轨电车有限公司负责筹集并已落实，将用于本工程合同项下的合理支付。工程概况：

1号线维保工程起点为龙康路站，终点为苏州乐园站。线路走向为龙康路站—太湖大道—建林路—华山路—湘江路—何山路—珠江路—金山路—至终点苏州乐园站，全线长约18.17km。途经主要区域有西部生态城、科技城、浒墅关经济开发区、枫桥街道、狮山街道。线路初期已开车站10座，预留科技城站待开，全部为地面站。在龙康路站、嘉陵江路站、龙山路站、科技城站、管委会站、阳山南站、苏州乐园站等有电梯设备。

2、项目介绍：

本维保项目采用全包形式，维保期限为24个月，自2018年1月1日至2019年12月31日

招标人有权对上述日期进行调整，投标人须承诺服从招标人对工期的调整，且不得由此提出其它要求。

（一）招标目的

通过对电扶梯的维保，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行，减少电梯的故障率、维修率。

（二）招标内容说明

2.1、本次招标服务的电梯共计27台，具体如下（站点电扶梯维保清单）：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 站/门 提升高度 | 载重量 梯级宽度 | 速度 室内/室外 | 维保台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江路2-D1/D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 2 |
| 嘉陵江路2-D3 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 龙山路3-D1/D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 2 |
| 龙山路3-D3 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 科技城4-D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 管委会5-D1 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 管委会5-D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 苏州乐园D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 苏州乐园D3 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 龙康路天桥6-D1/D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 2 |
| 大阳山天桥7-D1 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 大阳山天桥7-D2 | 迅达 | S5400AP MRL | 2/2 | 1000kg | 0.5 | 1 |
| 嘉陵江路2-F1/F2 | 迅达 | S9300AE | 6.45m | 1000mm | 室外 | 2 |
| 嘉陵江路2-F3 | 迅达 | S9300AE | 6.9m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F1 | 迅达 | S9300AE | 7.95m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F2 | 迅达 | S9300AE | 8.16m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F3 | 迅达 | S9300AE | 8.532m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 科技城4-F2 | 迅达 | S9300AE | 7.65m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 管委会5-F1 | 迅达 | S9300AE | 6.3m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 管委会梯5-F2 | 迅达 | S9300AE | 6.75m | 1000mm | 室外 | 1 |
| 苏州乐园F1-F3 | 迅达 | S9300AE | 8.41m | 1000mm | 室外 | 3 |

2.2、服务标准

①电梯使用管理与维修保养规则

②江苏省电梯维修保养安全管理规范

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

2.3、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

2.4投标单位需保证所使用的电扶梯备件均为生产厂家认可使用。

（三）电梯维保质量技术要求：

3.1、保证电梯安全运行。

3.2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

3.3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

3.4、按迅达电扶梯日常维护保养应遵守的标准

3.41、电梯使用管理与维修保养规则

3.42、江苏省电梯维修保养安全管理规范

3.43、电梯维修规范

3.44、电梯安装使用维护说明书

3.5、使用的电扶梯要求维护保养驻点服务。

3.6、服务的人员数量不少于3人标准配备（提供维保人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）

3.7、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出。

3.8、对更换下来的电子器件应由招标单位负责人保管或由招标单位负责人与维保单位共同销毁。

3.9、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在

3.10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

3.11、协助通过电梯年检工作，并负责完成年检中发生的属于本合同范围内的整改工作，但年检费用由乙方承担。

3.12、当设备出现重大故障、疑难杂症时，主动派遣技术专家、权威技术工程师。

3.13、合同期内免费提供日常修理所需电梯配件，及大/中修所需配件。

3.14、合同期内，经确认后，免费提供国标规定的电梯大/中型维修服务（含合同规定的材料及人工）。

3.15、按照招标文件约定的保养方式，提供确保整机正常和安全的运行所需的备品配件，厂家规格型号需要与现场电梯原配置均要保持一致。

附件1： 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印板LONIBV 2.Q | PC | 满足生产需要 |
| 2 | 机房对讲机主机（MX-GC） | PC | 满足生产需要 |
| 3 | V30AP光幕组件 LVH74sd C2/T2 | PC | 满足生产需要 |
| 4 | PCB LONPGIO 1.Q | PC | 满足生产需要 |
| 5 | 滑动导靴 B029D BFK=16 | PC | 满足生产需要 |
| 6 | 风扇组件 LFW18-12B | PC | 满足生产需要 |
| 7 | 地坎部件 C2 带铭牌 | PC | 满足生产需要 |
| 8 | 电源分配印板PDB3.Q | PC | 满足生产需要 |
| 9 | 相序继电器RKPH 3PH400VAC | PC | 满足生产需要 |
| 10 | 空调（一体式）DVCT--25 | PC | 满足生产需要 |
| 11 | 三角带QKS9ZX-55-10-1422LW | PC | 满足生产需要 |
| 12 | 滑动导靴靴衬 B029D BFK=16 | PC | 满足生产需要 |
| 13 | 印板 LONICE 3.Q | PC | 满足生产需要 |
| 14 | 称重传感器 X-130-S08 | PC | 满足生产需要 |
| 15 | 极限开关IP65 W.Gland M20 | PC | 满足生产需要 |
| 16 | 极限开关 IP65 w.Gland M16 | PC | 满足生产需要 |
| 17 | 轿顶检修按钮面板 | PC | 满足生产需要 |
| 18 | 电梯轿厢显示器(绿色) | PC | 满足生产需要 |
| 19 | 召回控制盒 ESE 用于ASIXA33 | PC | 满足生产需要 |
| 20 | 紧急开关 | PC | 满足生产需要 |
| 21 | 外部控制盒LUET | PC | 满足生产需要 |
| 22 | 微动开关PMS420 | PC | 满足生产需要 |
| 23 | 相序继电器 | PC | 满足生产需要 |
| 24 | IGBV200 用齿形带 | PC | 满足生产需要 |
| 25 | 辅助触点3RH1921-2FJ22 | PC | 满足生产需要 |
| 26 | 门导轮 | PC | 满足生产需要 |
| 27 | 重锤钢丝绳 | LTH | 满足生产需要 |
| 28 | 同步钢丝绳 | LTH | 满足生产需要 |
| 29 | 三角锁 (C2) | PC | 满足生产需要 |
| 30 | 触体A1ZP (SEL-A1ZP 601.6369.045) | PC | 满足生产需要 |
| 31 | 触头 PO-Bet.391.146.2156 | PC | 满足生产需要 |
| 32 | 缓冲圈 | PC | 满足生产需要 |
| 33 | 缓冲橡皮 | PC | 满足生产需要 |
| 34 | 门滑块 | PC | 满足生产需要 |
| 35 | 多楔带DIN7867-7 PJ838 | LTH | 满足生产需要 |
| 36 | 导靴阻尼元件 | PC | 满足生产需要 |
| 37 | 靴衬（NYLATRON）BFK=10 | PC | 满足生产需要 |
| 38 | 应急电源电池12 VDC / 6.3 Ah | PC | 满足生产需要 |
| 39 | WAGO 雌插头231-203/026-000 | PC | 满足生产需要 |
| 40 | WAGO 雄插头 231-602 | PC | 满足生产需要 |
| 41 | 光栅PHUET | PC | 满足生产需要 |
| 42 | 接触器SGRW | PC | 满足生产需要 |
| 43 | 蜂鸣器（边：不锈钢，面：不锈钢，带蜂鸣） | PC | 满足生产需要 |
| 44 | D2CL按钮 楼层按钮 | PC | 满足生产需要 |
| 45 | D2开门/关门按钮 | PC | 满足生产需要 |
| 46 | O型橡胶圈29.5*5.3-NBR70 | PC | 满足生产需要 |
| 47 | 极限开关IP65 W.Gland M20 | PC | 满足生产需要 |
| 48 | 锁紧垫圈M12 （12.4*27.25）<V30AP> | PC | 满足生产需要 |
| 49 | 滑轮组件 (小带轮组件)<V30AP> | PC | 满足生产需要 |
| 50 | C2厅门地槛 铝 BT1000 <V30AP>铝导轨 | LTH | 满足生产需要 |
| 51 | 门刀弹簧0.7X7.1X70-X12CRNI177<V30> | PC | 满足生产需要 |
| 52 | V30中分门的重锤组件 用于 BT=1000-1100 | PC | 满足生产需要 |
| 53 | 压簧2.5X10X20 | PC | 满足生产需要 |
| 54 | 多契带PJ838 DIN7867-7 | LTH | 满足生产需要 |
| 55 | 触体A1ZP (SEL-A1ZP 601.6369.045) <V30AP> | PC | 满足生产需要 |
| 56 | 齿形带,单位:米, L=50M/卷,BT800~1100长度按合同配置<V30A | M | 满足生产需要 |
| 57 | 锁滚轮组件 D=30 | PC | 满足生产需要 |
| 58 | 大带轮组件 | PC | 满足生产需要 |

附件2：Schindler 5400MMR/MRL 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹紧弹簧 | 只 | 满足生产需要 |
| 2 | 梯级衬套 | 只 | 满足生产需要 |
| 3 | 夹紧环 | 只 | 满足生产需要 |
| 4 | 链节 | 节 | 满足生产需要 |
| 5 | 导向栓组件 | 只 | 满足生产需要 |
| 6 | 梳齿 | 块 | 满足生产需要 |
| 7 | 梯级滚轮 | 只 | 满足生产需要 |
| 8 | 微型继电器 | 只 | 满足生产需要 |
| 9 | 静电刷 | 只 | 满足生产需要 |
| 10 | 梯级链 | 节 | 满足生产需要 |
| 11 | 连接管 | 只 | 满足生产需要 |
| 12 | 夹紧条 | 根 | 满足生产需要 |
| 13 | 梯级链(室外） | 节 | 满足生产需要 |
| 14 | RSE梳齿(边板)Z556284 | 块 | 满足生产需要 |
| 15 | 自复弹簧 | 只 | 满足生产需要 |
| 16 | 自复弹簧 | 只 | 满足生产需要 |
| 17 | RSE梳齿 | 块 | 满足生产需要 |
| 18 | 梯级轴 | 根 | 满足生产需要 |
| 19 | 限位开关 | 只 | 满足生产需要 |
| 20 | 梳齿 | 块 | 满足生产需要 |
| 21 | 接触器 | 只 | 满足生产需要 |
| 22 | 接触器 | 只 | 满足生产需要 |
| 23 | 扶手入口 | 只 | 满足生产需要 |
| 24 | 张紧锥 | 只 | 满足生产需要 |
| 25 | 接触器 | 只 | 满足生产需要 |
| 26 | 主电源 | 只 | 满足生产需要 |
| 27 | 外面盖板 | 块 | 满足生产需要 |
| 28 | 外面盖板 | 块 | 满足生产需要 |
| 29 | 接触器 | 只 | 满足生产需要 |
| 30 | 扶手带 黑色 | 米 | 满足生产需要 |
| 31 | 内面盖板 | 块 | 满足生产需要 |
| 32 | 内面盖板 | 块 | 满足生产需要 |
| 33 | E型扶手滚轮链 | 根 | 满足生产需要 |
| 34 | 停止按钮 | 只 | 满足生产需要 |
| 35 | 飞轮接近开关 | 只 | 满足生产需要 |
| 36 | 11kw KG64C | 只 | 满足生产需要 |
| 37 | 接近开关（电机） | 只 | 满足生产需要 |
| 38 | 导向链 | 根 | 满足生产需要 |
| 39 | 围裙安全开关 | 只 | 满足生产需要 |
| 40 | 制动带部件 | 只 | 满足生产需要 |
| 41 | 摩擦轮 | 只 | 满足生产需要 |
| 42 | 钥匙开关 | 只 | 满足生产需要 |
| 43 | 踏板 | 块 | 满足生产需要 |
| 44 | 双排链 | 根 | 满足生产需要 |
| 45 | 双排链10型 | 根 | 满足生产需要 |
| 46 | 梯级接近开关 | 只 | 满足生产需要 |
| 47 | 变压器 | 只 | 满足生产需要 |
| 48 | 滚子链 DIN8188 | 根 | 满足生产需要 |
| 49 | 电磁铁 | 只 | 满足生产需要 |
| 50 | 多楔带 | 根 | 满足生产需要 |
| 51 | 印板 PEM52.Q， | 块 | 满足生产需要 |
| 52 | 主驱动轴轴承 | 只 | 满足生产需要 |
| 53 | 扶手驱动轴 | 根 | 满足生产需要 |

附件3：迅达电扶梯维护保养技术规范

| Schindler China |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迅达中国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLM-EI |  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 |  | 要求 | 保养类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1类 |  |  | 2类 | 3类 | 4类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 客户沟通 |  | 了解电梯近期的运行情况，通知客户保养开始 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 警示标记 |  | 设置安全警示牌，确认轿厢内无乘客 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯厅，轿厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基站 | 锁梯开关、消防盒 |  | 开关功能正常。消防盒完好 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 门探测装置 |  | 功能正常，清洁灰尘和脏物 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 关门力限制器、强迫关门 |  | 功能正常 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 报警装置、警铃 |  | 与客户监控中心配合进行，功能正常 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 通讯系统 |  | 与客户监控中心配合进行，功能正常 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 轿厢照明 |  | 灯管和灯架完好 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 所有轿内操纵箱开关 |  | 开关功能正常 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 超满载测试 |  | 功能正常 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 应急照明 |  | 电梯断电检查，功能正常 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 轿厢外观 |  | 整洁无损伤，检查并记录 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 轿门嵌条 |  | 完整，不拖地 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 逐层检查 | 厅外层显和方向指示灯 |  | 楼层和方向显示正常，无缺笔画，清洁灰尘和脏物 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厅外召唤 |  | 功能正常、灵敏，面板无松动 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 到站钟 |  | 功能正常 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 轿厢层显和方向指示灯 |  | 楼层和方向显示正常，无缺笔画，清洁灰尘和脏物 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 轿内指令按钮 |  | 功能正常、灵敏 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 平层精度 |  | 轿厢地坎不低于厅门地坎， 高度差≤±7mm |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 厅、轿门垂直度 |  | 垂直偏差≤1/1000，门缝上下一致 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 开关门运行 |  | 无撞击声及其它异声 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 厅门外观 |  | 整洁无损伤，检查并记录 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 机组 | 抱闸检查 |  | 动作灵活，制动时闸瓦均匀紧密贴合在制动轮工作面上，松闸时两侧闸瓦同步离开；抱闸各项尺寸符合技术规范。 检查闸瓦磨损情况，确定是否有必要更换及估计何时更换 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电机轴承和轴承架轴承 |  | 检查轴承润滑状况，清理溢出的油污 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 电机轴承和轴承架轴承 |  | 添加或更换润滑油脂 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 电动机、齿轮箱润滑检查 |  | 检查油位和泄漏情况 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 电动机、齿轮箱润滑油 |  | 定期更换润滑油 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 液压抱闸管路和渗漏检查 |  | 检查液压泵和管路的油位和泄漏情况 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 液压抱闸液压油更换 |  | 定期更换液压油 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 润滑抱闸枢轴 |  | 清理油污，加油润滑 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 曳引轮、导向轮 |  | 检查轮槽磨损情况 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 机组接线 |  | 检查和紧固接线端子 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 松闸扳手和盘车装置 |  | 应放置在规定的位置 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 曳引钢丝绳 | 曳引钢丝绳 |  | 检查钢丝绳锲入曳引轮槽的情况，观察地面铁屑，反馈异常情况 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 曳引钢丝绳清洁 |  | 清洁钢丝绳油污 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 曳引钢丝绳绳头 |  | 无松股、断股，并帽牢固，有开口销及环型连接钢丝绳 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 曳引钢丝绳井道段 |  | 检查井道段曳引钢丝绳的表面磨损、断股、锈蚀情况。必要时用专用润滑剂润滑 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 限速器 | 限速器 |  | 运转平稳，检查钢丝绳锲入限速器轮槽的情况，观察地面粉屑，反馈异常情况。开关动作可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 限速器轮轴润滑 |  | 润滑轮轴 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 限速器钢丝绳 |  | 检查限速器钢丝绳的表面磨损情况 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 检查铅封 |  | 完好 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 控制柜 | 相序继电器 |  | 检查错相、断相 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 机房检修盒 |  | 动作正常 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 保险丝 |  | 保险丝容量符合技术要求，连接无松动 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 三角形/星形连接端子 |  | 随机检查3-5个螺丝的紧固，如有松动全部紧固一遍 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 电梯运行次数 |  | 读取运行次数计数器并记录电梯运行次数 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 接触器、继电器 |  | 随机检查5-10个螺丝的紧固，如有松动全部紧固一遍 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 印板清洁 |  | 拆卸印板并清洁，注意人体不要接触金属 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 清洁 | 清洁机组 |  | 清洁机组 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 清洁控制柜 |  | 控制柜、电阻器等表面清洁 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 清洁限速器 |  | 清洁限速器 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 清洁所有风扇 |  | 清洁所有机组、控制柜风扇 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 机房清洁 |  | 机房环境清洁 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 其它 | 机房温度 |  | 温度适宜，空调开启 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 井道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 井道顶部 | 井道上限位和上极限 |  | 检查井道限位开关和极限开关的位置。测试开关的动作和功能 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 轿顶安全开关 |  | 测试所有轿顶安全开关的动作和功能，包括：检修盒急停开关、安全窗开关、门机急停开关、逃生门开关等等 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 安全钳开关 |  | 开关动作可靠 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 轿顶护栏 |  | 轿顶护栏稳固，无螺栓松动，无焊缝松脱 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 轿顶检修照明 |  | 有照明，照明插头、插座完好 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 井道中部 | 轿顶、对重曳引钢丝绳绳头 |  | 无松股、断股，并帽牢固，有开口销及环型连接钢丝绳 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 轿厢、对重绳头弹簧 |  | 检查轿顶曳引绳绳头弹簧是否压死 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 轿厢、对重的滑动/滚轮导靴 |  | 检查滑动导靴/滚轮导靴的磨损。检查滚轮导靴轴承噪音。必要时更换导靴的靴衬、轴承或滚轮 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 轿顶、对重反绳轮 |  | 检查轮槽磨损情况，检查挡绳装置 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 轿顶、对重反绳轮润滑 |  | 清理油污，添加润滑油脂 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 油杯 |  | 检查油杯内的油量，加油或换油 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 钢丝绳松紧度检查 |  | 钢丝绳松紧一致 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 直梁夹板 |  | 螺丝无松动 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 井道底部 | 井道下限位和下极限 |  | 检查井道限位开关和极限开关的位置。测试开关的动作和功能 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 轿顶、轿顶接线盒、风机 |  | 清洁 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 检修运行 | 井道光、电感应装置、磁开关 |  | 清洁感应表面，检查井道内光、电感应装置、磁性开关的安装位置尺寸，接线可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 随行电缆 |  | 无波浪扭曲 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 井道照明 |  | 完好 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 井道线槽 |  | 盖板无松动 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 特殊项目 | 导轨支架 |  | 在井道顶部、中部、底部分别随机检查2-4个支架螺栓是否紧固。如有松动要全部紧固一遍 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 安全钳 |  | 清洁、检查安全钳。铅封完好 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 安全钳测试 |  | 动作可靠 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 门系统 | 厅、轿门悬挂装置 |  | 检查门挂轮和上坎，清洁和润滑，必要时更换滚轮 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 门触点 |  | 清洁门触点 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 门机装置 |  | 清洁、调整门机装置 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 轿门微动开关 |  | 检查轿门微动开关的安装位置和动作 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 门机磁鼓 |  | 检查门机磁鼓的调整 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 门机链条或皮带 |  | 检查门机皮带或链条的张紧度和磨损情况，必要时调整或更换，以符合技术规范 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 轿门的螺丝螺母 |  | 检查所有厅、轿门的螺丝螺母的紧固 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 厅门的螺丝螺母 |  | 检查所有厅、轿门的螺丝螺母的紧固 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 门刀、门球的配合 |  | 检查门刀门球的配合尺寸 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 厅门自复装置 |  | 检查重锤橡皮或关门弹簧的磨损情况，必要时更换。 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 厅门门锁 |  | 所有门锁动作可靠，符合技术规范 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 厅门门板 |  | 查看厅门门板是否变形 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 厅、轿门地坎 |  | 清洁厅、轿门地坎，检查磨损和变形情况，必要时整修地坎。检查和更换门滑块 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 厅、轿门连杆机构 |  | 清洁、润滑所有厅、轿门连杆机构 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 底坑 | 底坑急停开关 |  | 动作可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 底坑照明 |  | 完好 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 补偿绳张紧装置 |  | 检查开关和挡杆间的尺寸，检查开关动作是否灵敏有效 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 限速器钢丝绳张紧装置 |  | 查看限速器钢丝绳延伸，开关动作尺寸符合技术要求 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 补偿绳张紧度 |  | 松紧一致 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 补偿链 |  | 检查轿底、对重底补偿链的保险钢丝绳是否连接牢固。补偿链距地面大于100毫米。导向装置完好 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 曳引钢丝绳延伸 |  | 对重与缓冲器的间距符合要求 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 液压缓冲器开关 |  | 检查开关动作是否灵敏有效 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 液压缓冲器油量 |  | 更换液压油 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 轿底平衡块 |  | 检查螺丝是否紧固 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 随行电缆 |  | 轿底悬挂装置可靠固定 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 底坑安全门开关 |  | 动作可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 清洁安全钳锲块 |  | 清洁安全钳锲块 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 清洁底坑 |  | 底坑清洁干燥 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 收尾工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 检视工具、抹布等 |  | 清点工具，确保没有遗失在机房或井道某处，造成隐患 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 恢复正常运行 |  | 恢复电梯的正常运行 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 移走警示牌 |  | 移走警示牌 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 填写机房记事表和保养记录单 |  | 按照规范填写机房记事表和保养记录单 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 客户沟通 |  | 通报客户保养已完成，请客户在记录单上签字。告知客户应该注意或采取措施的事项 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液压电梯特殊项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 机房 | 泵站 |  | 工作正常 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 泵站电子阀 |  | 功能正常 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 手动上升 |  | 功能可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 应急下降 |  | 功能正常 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 冷却装置 |  | 功能可靠 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 破裂阀 |  | 功能正常 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 管道系统压力 |  | 功能可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 安全标志 |  | 设置 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 井道和底坑 | 管道系统 |  | 无渗漏 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 油缸行程 |  | 位置正确 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 反馈测速装置 |  | 0-30mV |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 安全绳松绳开关 |  | 功能正常，接线可靠 | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 安全绳动作行程 |  | 上行程80mm，下行程60mm | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周期表使用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 本周期表以4周为1个保养周期。1年有13个保养周期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本周期表所表示的是实施例行保养的最低要求。特殊条件、特殊工况应根据实际情况增加保养频率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 鉴于产品配置方式较多，本周期表未根据产品线进行划分。保养工作时须根据实际配置情况实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1、2、3、4类分别代表以4周、12周、24周、52周为周期的保养项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保养技工根据其主管安排的保养类别，实施打“●”的保养任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 周期表是例行保养的工作指南，不作为存档文件，无须签字。保养技工可以作为工作日记在记录栏内标记已完成或有问题的任务以备忘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 对于每周访问一次的电梯，周期表已经用颜色对各次访问应实施的保养任务进行了划分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红色： |  | 每次都要求实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橙色： |  | 每个周期的第1周实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色： |  | 每个周期的第2周实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿色： |  | 每个周期的第3周实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓝色： |  | 每个周期的第4周实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)项目对维保生产组织的要求

1、维保单位应按照合同规定成立项目部，按招标文件及投标文件的要求开展维保工作。

2、维保单位必须严格执行国家相关的法律法规、行业标准及招标人制定的相关规程、规范和管理规定。

5、维保单位必须相关规程及维护标准制定的月度维修计划制定周检修计划和临时计划并上报甲方备案。

6、维保单位进行的各种作业，甲方有权派相应的监管人员参加，负责监督现场安全和工作质量及具体的协调工作。

8、维保工作完工后，必要时经双方人员检查、验收确认后，才能投入运行。

9、维保单位应按相应标准、规范规定认真完成设备运行过程中的故障记录、试验调整记录、维保记录、工作安排记录等文字记录，并将运行生产过程中发生的各种资料、文件按要求存档。

11、维保单位负责对设备进行定期检查并及时向甲方汇报，指出存在问题及隐患，并对存在问题负责整改。

12、当维保工作按计划完成有困难时，维保单位应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向甲方报告，否则按不完成项目考核；当维保工作实际进度与已确认的计划不符时，维保单位应按甲方要求提出改进措施。

13、维保单位主要人员（包括项目经理、主要工程师）离开苏州市，必须向甲方办理请假手续。岗位缺员，招标人有权另行临时聘员或工作外协，所发生的费用由维保单位承担。

14、维保单位负责人（必要时同时安排其他人员）应每月参加甲方及运营公司组织的有关生产会议，并及时向员工传达生产会议精神。

（五）项目对安全管理的要求

维保单位应严格遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定，对本项目进行安全管理，加强现场作业和日常安全管理的检查，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制、保证措施，实行安全生产逐级负责制，层层落实安全生产责任，抓好安全基础工作。要有专（兼）职安全管理人员，负责设备维修和日常的安全、防火工作等。

1、维保单位必须按维保项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行招标人制定的各项安全管理制度。

2、维保单位必须提供本维保项目的安全控制组织架构及岗位职责。

3、维保单位必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、消防等安全。

4、招标人安全、技术人员进行监督检查时发现维保单位人员违反安全管理规定，影响设备、人身、消防等安全的应给予制止，必要时停止作业，其产生的后果由维保单位承担。

5、因维保管理不善造成人员工伤的由维保单位负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

6、因维保管理不善，安全管理和技术管理缺陷造成有轨电车重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。

7、维保单位职工参加有轨电车招标人年度（或安全活动）先进的评比，被评为先进的由招标人颁发证书和安排荣誉活动，并进行表彰。

8、维保单位职工在安全生产中有杰出表现避免有轨电车重大安全事故的由招标人给予表彰。

（六）项目对应急处理组织和能力的要求

1、维保单位应成立以项目经理为组长的应急处理小组，其名单和通讯方式应在控制中心备案，应急处理小组接受招标人专业车间的检查、指导和指挥。

2、维保单位应急处理小组各成员应明确职责。

3、维保单位应每月组织生产人员进行应急处置预案的学习并做好学习记录。

4、维保单位应定期组织生产人员加强对国内外轨道交通或其他相关行业典型事故案例（含原因、处置方案、教训和预防措施）的学习，吸取教训，杜绝类似事故在苏州高新区有轨电车的发生。事故案例的学习应记录学习纪要，学习人员应在案例上签名。

5、维保单位应按照甲方编制的应急演练计划组织开展事故处置演练，做好演练的相关记录（含图像和文字），对演练内容进行总结，对处置方案进行不断优化。

6、维保单位必须接受甲方组织的对事故抢修工器具、物资材料进行检查（或抽查），发现问题维保项目部必须及时整改。

7、季节性气候，维保单位应主动安排做好设备检查，做好预防事故措施工作人员和乘客的安全。

8、针对节假日、可遇见的其他大客流，维保单位应按照甲方的统一布置做好值班和设备检查工作，落实相关应急措施。

9、电梯发生的故障或困人时委外维保项目负责人应立即组织人员参与抢修。委外维保第一批抢修人员必须在接到故障通知后30分钟内到达事故现场。委外维保项目负责人不在苏州时应由其专业工程师或技术员赶赴现场，组织人员参与抢修工作。根据故障影响范围和恢复处理的难易度，委外维保单位应根据甲方要求随时抽调抢修小组其他成员（含休班人员）参与抢修工作。

10、维保单位人员在参与抢修前必须做好到现场达登记，现场抢修负责人未到时应主动接受控制中心的指挥，并加强对现场信息的汇报。

11、故障处理过程中应加强对关联设备的监护和检查，加强和关联专业人员的联系，加强向控制中心的汇报。故障处理过程中应做好设备影像资料的摄录，故障相关设备必须保留，便于后续的分析处理。

12、故障抢修时必须加强现场安全的监护和防护，确保作业人员和乘客的安全。

13、故障处理完毕，维保单位应和甲方一起做好故障分析，形成报告及时进行汇报。必要时委外维保项目部负责人、现场事故处理相关工作人员参加事故分析会。

14、大型故障处理完毕，维保单位应做好故障处理过程中发生人力、机具、材料等情况的报告。

15、任何人不得隐瞒事故现象和过程，委外维保人员隐瞒故障现象和处理过程的，甲方应对委外维保单位考核。

16、维保单位不得以任何借口延误维修及抢修，因委外维保人员故障处理不得力，最后造成故障范围扩大、延长故障处理时间从而影响有轨电车运营、造成人员伤亡和其他较大影响的，应按照招标人相关管理办法对委外维保单位进行考核。

17、维保单位故障处理得力、较快恢复减少设备损失、防止人员伤亡或有其他立功表现的，招标人应及时给予表扬、表彰。

（七）项目对质量管理的要求

1、维保单位必须认真贯彻执行招标人质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，对维修质量严格要求。

2、维保单位必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在确保安全、提高质量的基础上努力提高效率，降低成本，不断改善电梯运行的技术状态，保证安全质量。

3、维保单位必须坚持把“精检细修、质量为根”作为质量管理的基本原则，科学组织实施以计划修为主、临时修和故障修为辅的设备维修模式，按照标准化检修工艺对设备进行维修保养，确保所管理的设备达到最高的性能和质量指标。

4、维保单位必须加强对员工的质量意识教育，充分调动所有人员的积极性，增强人的责任感，抓好作业过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，接受招标人的检查、监督。

5、维保单位必须保证所填资料真实、完整、规范、及时和满足要求。

6、维保单位必须保证维修管理标准化、规范化，保证所提供的服务与所有有关的技术要求规定一致，确保维修质量和维修工期。

7、维保单位必须保证加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工必须经招标人现场质检人员检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

8、维保单位必须保证对维保工作使用的机具、设备、计量器具严格管理。对施工用检验、测量和试验设备在使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。

9、维保单位必须对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。

11、检修质量不能通过电梯专项年度检测的，相关费用损失由维保单位负责。

12、维修过程中发生的质量问题或质量事故,维保单位要及时报告甲方并及时制定处理方案，经甲方及有关部门审批后组织实施。

13、维保单位保证给予招标人人员在检查其服务管理体系和维保的任一环节提供方便。

（八）维保材料物资管理要求

1、维保单位应严格执行招标人物资管理规定。

2、对于常用的公共工器具维保负责日常管理，对招标人借用的物资，维保单位应严格按招标人相关管理制度执行；维保单位自行配备的物资，应确保名称和库存数量满足生产需求，并由维保单位负责保管、试验工作，甲方负责监督、检查。

3、维保单位需要使用招标人的物资时，需履行借还手续，在使用中不得浪费和人为损坏，使用后应保证良好，否则由维保单位负责维修或赔偿。

4、备品备件、仪器仪表、工器具等维修设备以及材料的申领、存储、使用、报废，双方都应有记录。

5、维保单位应按国家相应标准、规范对使用的备品备件、仪器仪表等物资进行检测，以确保其能够达到应用标准。

6、维修现场剩余的备品备件（全新、未使用）以及维修换下的废旧备件和材料，在维修结束后，维保单位应及时回收交招标人。

（九）项目对文明管理的要求

1、作业过程中，维保单位应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

2、维保单位应保护维修区域内各种管线、配电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点、消防设施等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报甲方，由甲方负责协调与其他部门的关系。

3、维保单位必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

4、维保单位员工在维修现场应讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

5、维保单位员工必须执行招标人“6S”管理要求。

6、投标单位员工生产作业进出站及乘坐有轨电车时，应严格遵守招标单位的相关规章制度。

（十）项目对考核与评价的要求

1、电梯运行可靠度≥99%。

2、电梯故障引起困人责任事件每年不大于2件。

3、设备检修质量均合格达标。

4、甲方每季度对维保单位进行检查考评，每年一次年度总评价，当年综合得分不合格的，招标人有权解除本项目合同，并追究维保单位责任。

5、如维保单位在合同执行过程中出现合同规定的终止条件时，维保单位至少提前6个月提出申请，甲方、分管领导审批，总经理批准后方可终止合同。

6、其他具体考核依据招标人相关文件。

（十一）项目的其他要求

1、维保单位项目经理、工程师和其他生产骨干的工资、福利应等同于招标人同等岗位水平，以确保委外人员队伍的稳定。

2、维保单位应为员工交纳养老、工伤、医疗等社会保险；应比照招标人员工劳动保护标准为员工配备必要的劳动保护用品；暑期为员工提供防暑经费、落实防暑措施；相关福利比照招标人频次和水平进行发放。

3、维保人员的工资应每月足额支付，不得拖欠。员工有考核时其当月工资不得低于苏州市规定的当年最低职工工资水平。

4、维保单位为员工提供必要的通讯和住宿费用，员工发生加班时由维保单位按规定支付加班费，招标人不在另行支付。

5、维保单位应接受招标人安排的培训并保证培训合格。

6、维保单位应不断完善安全管理和质量管理，加强形势教育、安全教育和业务培训。

7、列入施工改造、技改、大修的项目由分公司进行比价，项目可由委外维保单位或其他相关施工单位完成，价格、方案、安全和质量等在同等情况下应优先由系统维保单位完成，具体费用根据分公司项目改造计划单独清算。施工改造、技改项目由甲方负责具体落实和完成相关验收工作。

8、维保单位对招标人提供的图纸和其他技术资料要妥善保管、及时更新并经常检查。

9、维保单位应主动维护好生产场所的门、窗、照明、水电和其他设施，不得随意破坏。

10、 维保单位必须按投标文件提供其项目组织架构图及岗位职责。

11、维保单位必须将其所有参与日常检修维护人员的具体名单、人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件等报招标人。

12、维保单位应对其维修组织机构定岗、定员，维保队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项维修要求。因维保单位人员技术水平低，责任性差不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。

13、维保单位相关人员按照合同要求的时间安排进场，开展工作并进行考核。

14、维保单位应无条件服从甲方生产安排，每日24小时及节假日期间，确保定编人员到岗到位。

16、 维保单位应严格遵守合同，组织足够力量的人员完成日常巡检、值班和不同种类、规模的维修及抢修工作。

17、 维保单位应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。

18、维保单位应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

19、维保单位应严格按照招标人维修管理模式及审定的检修工作计划和检修方案组织实施。

20、维保单位应同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维保提出合理化建议。

四、综合说明及其它要求：

1、支付条款

1.1 本合同支付方式由甲方和乙方在协议书内约定。

1.2 甲方根据项目实施进度和双方约定的付款计划，按季度向乙方付款，每季度第一个月，乙方提交上季度付款申请及工作量清单，甲方确认无误、审核批准后，在60天内支付给乙方。

1.3 按合同分阶段进行支付，每阶段按自然季度平均支付（考核押金除外），当季度不满两个月则纳入下一季度支付。

1.4 对于工作量不明确的项目，交工验收报告经甲方批准后60天内，乙方向甲方递交工程结算报告及完整的结算资料。对乙方递交的交工结算报告及结算资料，甲方确认无误、审核批准后，在60天内支付给乙方。

1.5 乙方提供有效付款单据，甲方确认无误后在每个季度的第一个月支付给乙方上个季度的已批准的结算款。结算款以转账方式支付，其中本项目约定的质量保证金为每期总合同付款中项目委外应付款的10%，并在每季度支付款中扣留；另外10%的结算款作为乙方进驻甲方季度考核押金。甲方每季度末对乙方的服务质量进行考评，考评结果合格，则于下季初足额支付前一季考核押金，若考评结果为不合格，前一季考核押金作为违约赔偿不再支付。按合同规定的甲方应扣除的索赔款、违约扣款、考核款和按约定应扣留的质量保证金，与结算审计款同期结算。

1.6 项目变更调整的合同价款与结算款同期调整支付。

2、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标服务机构书面依据为准。

第五章  合同主要条款

甲方：苏州高新有轨电车有限公司     	     乙方：

甲方法人代表：                          乙方法人代表：

甲方联系地址：苏州高新区马涧路2000号   乙方联系地址：

根据《合同法》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司采购编号0675-170JOC008966 号采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据中国相关法律法规的规定，经友好协商一致，甲方委托乙方进行相关咨询服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行。

第一条、合同标的

苏州高新有轨电车1号线维保项目 。

一、维保范围：

1、电梯及附属设备的日常维护保养检修、年检。

2、电梯及附属设备故障的应急处置，要求不少于1人驻点值班，加强巡检。

3、一号线沿线共计27台电梯，台账如下：

| 产品名称 | 型号 | 站/门 提升高度 | 速度 室内/室外 | 维保台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江路2-D1/D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 2 |
| 嘉陵江路2-D3 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 龙山路3-D1/D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 2 |
| 龙山路3-D3 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 科技城4-D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 管委会5-D1 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 管委会5-D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 苏州乐园D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 苏州乐园D3 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 龙康路天桥6-D1/D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 2 |
| 大阳山天桥7-D1 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 大阳山天桥7-D2 | S5400AP MRL | 2/2 | 0.5 | 1 |
| 嘉陵江路2-F1/F2 | S9300AE | 6.45m | 室外 | 2 |
| 嘉陵江路2-F3 | S9300AE | 6.9m | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F1 | S9300AE | 7.95m | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F2 | S9300AE | 8.16m | 室外 | 1 |
| 龙山路3-F3 | S9300AE | 8.532m | 室外 | 1 |
| 科技城4-F2 | S9300AE | 7.65m | 室外 | 1 |
| 管委会5-F1 | S9300AE | 6.3m | 室外 | 1 |
| 管委会梯5-F2 | S9300AE | 6.75m | 室外 | 1 |
| 苏州乐园F2-F5 | S9300AE | 8.41m | 室外 | 5 |

二、合同期限：2018年1月1日至2019年12月31日。甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的服务金额不得超过原合同服务金额的百分之十。

第二条、委托服务事项

一、委托服务事项详见投标文件招标内容及有关要求。

二、响应与服务有关的其他事项。

第三条、合同价款

本合同项下维保费用电梯单台报价    元，手扶梯单台年维护费为     元。合同总价为     万元。

第四条、组成本合同的有关文件

下列关于甲方招标文件或与本次招标活动相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、合同协议书、合同条款及附件；

2、中标通知书；

3、乙方提供的投标文件和报价表；

4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

5、招标文件及其附件；

6、甲乙双方商定的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同的，上面所列顺序在前的为准。

第五条、质量保证

一、乙方建立质量管理体系并有效运行，能够接受质量审核。

二、各项承诺指标及所采取的措施详见“投标内容及有关要求”。

三、其他质量要求按国家及地方有关标准执行。

- 履约保函

一、乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交额度为      元整的履约保函（相当于合同总价的5%）。

二、履约保函的保证的期间应包括整个合同期间。

三、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从保函规定的保证金中取得补偿。

第七条、支付条款

一、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、作为对乙方提供本项目的服务的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款，乙方应保证甲方支付的合同费用做到“专款专用”。

第八条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下程序（2）解决争议：

1、向苏州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁（在仲裁期间，本合同应继续履行）；

2、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条、合同生效及其他

一、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），甲方收到乙方提交的履约保函后即生效。

二、本合同正本一式柒份，甲方陆份，乙方持壹份。

三、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

四、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

二、合同条款

1、一般规定

1.1 词语定义

1.1.1 甲方：苏州高新有轨电车有限公司

1.1.2 乙方：在协议书中指明，被甲方接受的具有本委外维保项目承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 维保负责人（项目经理）：由乙方委托负责委外维保项目管理和合同履行的代表。

1.1.4 项目：指甲方和乙方约定的维保承包范围内的项目。

1.1.5 维保场所：指由甲方提供和指定的用于委外维保项目作业的场所。

1.1.6 书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 合同履行中，甲方和乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的合同协议书的组成部分。

1.3 语言文字和适用法律、标准及规范

1.3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

1.3.2 本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规范性文件。

1.3.3 适用标准、规范（详见招标内容及有关要求）

除非另有规定，本委外维保项目应按国家技术规范和标准设计、施工（检修）、维保。如遇遗漏所需项目实施的规范，乙方应征甲方同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出维保技术要求，乙方提出实施工（检修）艺，经甲方批准后执行。

1.3.4 适用技术规程（详见招标内容及有关要求）

1.3.5 如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。维保所用的规范及标准应采用最新版本。

1.4 图纸

1.4.1 甲方按约定的内容、日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

1.4.2 未经甲方同意，乙方不得将本项目图纸转给第三人，委外维保项目质量保证期满后，应将全部图纸退还给甲方。

1.4.3 乙方应在委外维保项目现场至少保留一套完整图纸，供有关人员进行检查时使用。

1.4.4 甲方有权随时向乙方发出为使项目合理及正确实施、完工以及修补缺陷所需的补充图纸和指示，乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

2、双方权利义务

2.1 甲方的权利和义务

2.1.1 甲方的权利

2.1.1.1 甲方有权根据需要制定、修订各项委外维保工作管理制度和考核制度。

2.1.1.2 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

2.1.1.3 甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

2.1.1.4 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

2.1.1.5 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

2.1.1.6 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，甲方有权指定第三方完成该工作，乙方承担相关费用。

2.1.1.7 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

2.1.1.8 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

2.1.1.9 甲方有权调用本项目乙方供用的资源（如车辆及部分工器具仪器），用于保障有轨电车的运营安全生产。

2.1.1.10运营分公司各部门均有权对乙方相应的监管权力。

2.1.2 甲方的义务

2.1.2.1按国务院发布的《特种设备安全监察条例》、当地政府发布的有关电扶梯安全监察和使用管理规定以及迅达的电/扶梯使用说明，负责电／扶梯的正确使用、管理和监护，避免出现人为或故意的损坏，并应通过采取一定防范或补救措施避免或减轻损坏。一旦发生故障，立即停用，保持现状，通知乙方检查和维修，严禁强行使用。当发生火警、水淹或其他危及电/扶梯的情况，甲方应立即停驶，并将电梯停放到尽量安全的楼层，然后通知乙方对电/扶梯进行全面安全检查，合格后方可使用。

2.1.2.3 负责指定在有轨电车范围内作业所需电源的接入地点，保证作业期间的需要。

2.1.2.4 负责向乙方提供维保工作必需的图纸和资料。

2.1.2.5 负责召开各类维修协调会。

2.1.2.6 负责审批乙方提供的维修计划和材料计划。

2.1.2.7 负责对重大、复杂事故处理和维修项目的方案审批。

2.1.2.8 负责维修工作的完工验收。

2.1.2.9 负责办理维保项目结算。

2.2 乙方的权利和义务

2.2.1 乙方的权利

2.2.1.1 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格委外维保工作的报酬。

2.2.1.2 乙方有权按合同规定获得为完成委外维保任务所必需的甲方资源。

2.2.1.3 为了更好、更安全地完成委外维保工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

2.2.2 乙方的义务

2.2.2.1 必须确保维保范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

2.2.2.2 服从和遵守甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方的委外维保人员应积极主动学习甲方的有关规章制度和管理规定。

2.2.2.3 按规定委派维保负责人（项目经理），代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由维保负责人签字后送交甲方。

2.2.2.4 乙方应向甲方提供管理人员、工程师、维修工等关键人员资质以及其他人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

2.2.2.5 乙方人员严格执行电力部门对有关运行人员的要求和规定，并持有效证件上岗。

2.2.2.6 乙方已完工工作未交付甲方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，乙方自费予以修复。

2.2.2.7乙方提供设备维保的全部材料及备品备件，备品备件规格、型号及厂家无特殊原因必须与现运行电梯相同，需要更换不同厂家及规格型号的零部件，必须经甲方同意；若有甲方提供的备品备件、工器具、设备等，乙方只能用于本次服务，不得他用；若乙方人员使用不当造成甲方提供设备损坏，乙方负责维修或更换，该费用已包含在合同价格中。

2.2.2.8提供咨询服务，定期向用户通报设备运行情况，并免费提供24小时的及时热线服务。

2.2.2.9按相关规定主动向政府监察部门申报电／扶梯年检，并承担每年年检所需的各类政府收费。对政府主管部门提供的涉及乙方保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

2.2.2.10在乙方按本合同规定提供有效服务器内，对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应立即采取应急处理措施，包括暂时停止故障电梯运行，同时及时通知甲方。

2.2.2.11 负责乙方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用

3、合同价款

3.1 本委外维保项目的合同价款由甲方和乙方在协议书内约定。

3.2 本合同为固定单价合同，合同价格已包括但不限于服务全过程产生的所有成本、费用、合理利润以及一切税费等费用与支出。在合同约定的工作内容范围不变的前提下，在整个合同执行期间，综合项目单价包干的项目价格、费用均不作任何调整，即以固定项目单价包干结算，最终以结算审计为准。

3.3 合同价包括所有费用，乙方应被认为对合同价的正确性和完备性是满意的，除了合同中另有规定的以外，合同价包括了合同规定的全部责任（包括提供有关材料、施工检修设备或服务以及需完成的其他工作），以及为委外维保项目工程的正确施工、检修、试验、维保、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。

3.4 除合同另有规定，乙方采购的材料及施工（检修）中人工工资在合同期内不予调差。

3.5 合同价款在协议书内约定后，除非发生以下情况和合同中约定可以改变的情况，任何一方不得擅自改变：

3.5.1 由于人员进场迟于或早于计划提供时间或人员进场数量少于约定数量，合同价款将做相应调整；

3.5.2 由于甲方或乙方原因，无法实施部分项目委外工作，合同价款将做相应调整。

3.6 工作量的确认：用户需求书中列出的工作内容是本委外维保项目的估算工作量（实际工作量以甲方现场实际情况为准）。

4、支付条款

4.1 本合同支付方式由甲方和乙方在协议书内约定。

4.2 甲方根据项目实施进度和双方约定的付款计划，按季度向乙方付款，每季度第一个月，乙方提交上季度付款申请及工作量清单，甲方确认无误、审核批准后，在60天内支付给乙方90%。

4.3 按合同分阶段进行支付，每阶段按自然季度平均支付（考核押金除外），当季度不满两个月则纳入下一季度支付。

4.4 对于工作量不明确的项目，交工验收报告经甲方批准后60天内，乙方向甲方递交工程结算报告及完整的结算资料。对乙方递交的交工结算报告及结算资料，甲方确认无误、审核批准后，在60天内支付给乙方。

4.5 乙方提供有效付款单据，甲方确认无误后在每个季度的第一个月支付给乙方上个季度的已批准的结算款。结算款以转账方式支付，其中本项目约定的质量保证金为每期总合同付款中项目委外应付款的10%，并在每季度支付款中扣留；另外10%的结算款作为乙方进驻甲方季度考核押金。甲方每季度末对乙方的服务质量进行考评，考评结果合格，则于下季初足额支付前一季考核押金，若考评结果为不合格，前一季考核押金作为违约赔偿不再支付。按合同规定的甲方应扣除的索赔款、违约扣款、考核款和按约定应扣留的质量保证金，与结算审计款同期结算。

4.6乙方质保金为合同结束后3个月。

4.6 项目变更调整的合同价款与结算款同期调整支付。

4.7 甲方和乙方对结算价款发生争议时，按“合同协议书”第九条关于争议的约定处理。

5、违约责任

5.1 当发生下列情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失：

5.1.1 甲方不按合同约定支付委外维保项目价款，导致委外维保项目施工（检修）作业无法进行；

5.1.2 甲方无正当理由不支付委外维保项目工程结算价款；

5.1.3 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

5.2 当发生下列情况时, 乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失：

5.2.1 由于乙方原因造成的工作延误而乙方不采取相应的措施；

5.2.2 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

5.2.3 乙方的工作实质上妨碍了甲方或其他方；

5.2.4 乙方的工作实质上违反了有关环境、健康或安全的法律、法规及规章制度；

5.2.5 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后转包给他人；

5.2.6 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

5.3 当乙方出现5.2款违约情况而不改正或不停止违约行为时，甲方有权将乙方逐出现场，并聘请其他人完成乙方合同内工程，乙方应承担由此产生的一切费用。

5.4 因乙方的责任造成甲方工作量的增加，乙方应承担相应的费用。

5.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5.6 乙方在合同规定的承包期内，因故要提前终止其承包的任务，应提前三个月书面通知甲方，在这三个月内，乙方人员不得撤离，并要配合甲方做好相应的交接工作，同时在费用结算中，未结算部分的费用甲方不再支付，并按合同总金额的 10% 进行扣款。

6风险

6.1 属于甲方的风险

6.1.1 由于以下原因而引起的索赔、诉讼、补偿和应付费用：

6.1.1.1 因本项目需要使用或占用工地现场(乙方的生活场地除外)；

6.1.1.2 甲方人员或与其有合同关系但不包括乙方人员的疏忽、违约或违法行为；

6.1.2 甲方或非乙方提供的设备和工器具等，在乙方接收并确认前发生损失和损坏。

6.1.3 合同终止后，合同项目以及甲方尚保留在工地现场的设备和材料的损失和损坏，但不包括在合同终止后因乙方在工地现场内的活动引起的损失和损坏。

6.2 属于乙方的风险

6.2.1 合同服务期间内凡不属于甲方和第三方承担的风险均由乙方承担。

6.2.2 由于甲方要求乙方提前安排人员进场，乙方提前进场人员的饮食、住宿、交通和安全由乙方负责。

6.3 紧急情况

6.3.1 如果在项目施工（检修）过程中乙方在现场遇到了气候条件以外的不利的自然障碍和条件，这些障碍和条件是一个有经验的乙方无法预见的，乙方应立即通知甲方。在接到报告后，由甲方决定处理方法，乙方提出合理化建议被采纳后应立即施工维修。

6.3.2 无论在项目施工（检修）期间或是质保期内，如果在项目的任何部分中发生事故或故障或其它紧急事件，甲方认为进行修理、紧急补救或其它工作是项目安全的紧急需要，而乙方无能力或不愿进行此类工作或修理时，甲方可雇用其它人员从事该项工作或修理，并支付相关费用。如果甲方认为此项工作或修理按合同规定应由乙方自费进行，则甲方可向乙方索回，甲方可以从将支付给乙方的金额中扣除，并通知乙方。

7、不可抗力

7.1 不可抗力按照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国保险监督管理委员会关于不可抗力的解释为准。

7.2 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式,将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停施工（检修）的，乙方应暂停施工（检修）。不可抗力事件结束后，乙方向甲方通报受害和损失情况。

7.3 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

7.3.1 委外维保项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及甲方提供的运至施工（检修）场地用于施工（检修）的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

7.3.2 甲方和乙方人员伤亡由双方各自承担相应费用；

7.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

7.3.4 所需清理、修复费用，由双方各自承担。

7.4 在不可抗力发生后，若乙方不积极采取措施或采取措施不当造成损失，应承担相应的赔偿责任。

8、处理条款

8.2 乙方

8.2.1 乙方应按照合同要求的素质和数量投入人员，派人在甲方驻地驻点值班，若乙方不能按照要求使用相关人员，甲方有权要求乙方更换合格人员，否则作为乙方的违约，追究其违约责任，若影响到甲方工作，则处以500元/人次的扣款。

8.2.2 非经甲方的同意，乙方不得更换维保负责人（项目经理）、更换或撤除驻点人员，不得将本项目人员随意调配至其他项目进行盈利性工作，影响本项目维保安全质量，将进行500-5000元/人次*天处罚考核。如果乙方需要更换维保负责人或其他维保人员，应至少提前10天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务，对于乙方未经甲方许可随意更换负责人的行为，以100000元/次的扣款。

8.2.3 乙方派出的委外工作人员必须具备相应的能力，具备相应的资质，非经甲方同意不得更换，乙方不得转包任何维修项目和雇用非专业维修人员。否则则处以500元/人次的扣款。

8.2.4 乙方对维保质量承担全部责任，由于电梯/自动扶梯发生故障停运24小时及以上导致影响客运服务的，乙方需向甲方赔偿每台/天2000元的经济损失；乙方需保证每月电梯总的运行可靠度≥99%（可靠度=1-电梯故障总时间/电梯应当正常运行总时间*100%），否则按照1000元/月进行扣款；电梯故障引起困人责任事件每超出指标1件，处以2000元/件的扣款。

8.2.5.当电梯发生困人故障或扶梯突然停机故障导致乘客踩踏事件事，乙方得到通知后立即赶赴现场处理，及时将故障原因以书面形式报送甲方监管部门。对于未造成后果的，乙方向甲方监管部门缴纳1000元/次维保质量保证金；对于造成后果的，乙方承担甲方全部经济赔偿责任，并承担该事件对甲方单位产生的影响给予赔偿，赔偿金额由甲方与乙方商定解决。

8.2.6 甲方对乙方项目委外工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，甲方对乙方不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处以200-500元/项次的扣款。

8.2.7 对于乙方工作人员浪费甲方材料或未按甲方的相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的行为，除乙方按价赔偿甲方损失外，甲方视情节对乙方处以100-500元/次的扣款。

8.2.8 如因乙方委外工作不到位，而使甲方工作受到批评，产生不良影响，甲方视情节对乙方进行处罚，发生招标人通报批评的处以500-2000元/次扣款；发生总公司通报批评的处以2000-10000元/次扣款；发生媒体批评的处以10000-20000元/次扣款；

8.2.9 在施工（检修）作业中，若发现乙方人员未做好安全防护或无上岗证的人员进行特殊工种施工（检修）作业，甲方对乙方处以200元／人次的扣款，累计3次则停工整顿。乙方在施工作业中，应确保安全施工，如果出现安全事故的，由乙方承担所有法律责任。

9、保密

9.1 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，甲方决定应是最终决定。

9.2 未经甲方事先批准，乙方不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与此项委外维保项目工程有关的情报或者详细资料。

9.3 乙方不应在现场或施工（检修）设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。

10、税收

10.1 国家及地方政府对甲方征收的税收

国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担。

10.2 国家及地方政府对乙方征收的税收

国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。

11、保险

11.1 委外维保项目开工前，乙方必须按国家有关规定为参加委外维保项目工作的乙方人员办理国家和地方政府规定的相关社会保险，并支付保险费用。

11.2 保险事故发生时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

11.3 保险事故发生后，购买保险方应积极向保险公司申请理赔，对方应积极提供资料和相应协助。

11.4 乙方应承担在施工（检修）中造成的对其他方的伤害造成的索赔、诉讼和赔偿费用。

12、验收与质量保证

12.1 验收

12.1.1乙方按有关规定和甲方确定的验收要求，向甲方提供完整的验收资料及验收报告。

12.1.2 甲方收到委外维保子项目验收报告后，对验收报告进行进一步确认。甲方在验收后给予批准或提出修改意见。不符合条件，乙方按要求修改并重新验收，乙方承担自身原因引起的修改费用。若修改后仍不满足验收要求，乙方需承担甲方的损失，甲方可扣除乙方相应项目金额。

12.1.3 甲方不能按时进行验收，应及时向乙方提出延期要求，延期一般不能超过48小时。

12.2 质量保证

乙方应按法律、行政法规及甲方的关于质量保修的有关规定，对交付甲方使用的委外维保项目在质量保证期内承担质量保证责任。

12.2.1 质量保证内容及范围

质量保证范围包括乙方承担的一切本委外维保项目工作和双方约定的其他工作。

12.2.2 质量保证期

12.2.2.1 根据国家和甲方的有关规定及合理的维修周期要求。

12.2.2.2 各维保子项目的质保期限为该项目的修程周期。

12.2.2.3 总的质保期限分为两个阶段分别为合同期满后的半年和两年。

12.2.3 质量保证责任

12.2.3.1 属于保证范围和内容的项目，甲方在保证期内任何时间内发现本合同项目中的委外维保工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复，否则甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质量保证期内，由于乙方的责任而造成的维修费用和甲方损失由乙方承担，且不抵扣质量保证金。

12.2.3.2 发生须紧急抢修的事故时，乙方接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。

12.2.3.3 在国家规定的合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使委外维保项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

12.2.4 质量保证金的支付与返还方法。

12.2.4.1 本项目约定的质量保证金为每期合同付款中项目委外应付款的5 %，并在每季付款中扣留。

12.2.4.2质保金按照合同条款第4.6条款的约定返还给乙方。如有乙方违约等甲方应扣项目没有扣减的，甲方有权在保证金内扣减；不够扣减的，甲方有权要求乙方另行支付。

13、其它

13.1 专利技术及特殊工艺

13.1.1 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方批准，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

13.1.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者承担相应责任。

13.2 统计和信息管理

乙方应设专人按要求定期向甲方提交各类统计报表，各种统计资料均应使用计算机编报。同时提供书面资料和电子文件。必要时甲方为乙方提供信息管理系统，但乙方不得破坏系统的安全。

本合同正本一式柒份，甲方陆份，乙方持壹份。

联系方法：（联系人有变动时，应及时通知对方）

| 甲方联系部门： | 联系人：有轨电车运营分公司供电部 | 电话：0512-68558174 |
| --- | --- | --- |
| 设备所在地址：有轨电车1号线相应的站点 |  |  |
| 乙方联系部门： | 联系人： | 电话： |
| 24小时维保热线电话： |  |  |

甲     方：                （盖章）     	乙      方：   			    （盖章）

授权代表人：               （签字）     	授权代表人：                （签字）

日      期：	 年	       月	      日		              日      期：		   年    月	  日

第三部分 合同附件格式

一、履约保函(见索即付)（格式）

(中标后开具)

受益人：苏州高新有轨电车有限公司

保函号：

开具日期：

本保函作为贵方与               （以下简称卖方/承包商）于    年   月   日签订的         合同（以下简称合同，合同号为:           )，合同价格为RMB￥            （大写：人民币            ）的履约保函。

银行（以下简称我行）不可撤销地、无追索地具结保证我行、其继承人和受让人无条件地向贵方以人民币支付总额不超过           （金额）（大写：            ），即相当于合同价格的5%。

并以此约定如下：

我行放弃上述合同项下的所有异议和抗辩，在此不可撤销地和无条件地担保，我行将在收到贵方关于卖方违约的书面通知后立即（三天内）按贵方提出的不超过上述累计总额的金额，直至RMB￥            （大写：            ） 支付给贵方。

本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、费用或赔款，均不能从本保函中扣除。

本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、在时间上的通融、其他宽容、让步均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

本保函有效期自出具之日起生效，至质保期开始之日起失效。

本行与买卖双方同意，由本保函引起的争议应提交中华人民共和国法院管辖。

担保行名称：

签字：            （印刷姓名和职务）

公章：

二、合同附件

1、安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系及其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业。文明施工情况的检查，定期组织考核。对乙方及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与建设行政主管部门和安全生产管理部门调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理。责任违约的经济处理按合同条款第8条的要求扣除。事故造成的人身及财产损失的赔偿责任由乙方承担，甲方因该事故遭受的损失包括直接损失及处理该事故先于支付的费用等相关损失亦由乙方承担。

五、乙方要求严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59---99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实实施现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2－3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组织负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习。学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施参加。对甲方给予因责任违约的经济处理和如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全管理事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                     法定代表人：

或委托代表人：                                   或委托代表人：

年      月      日                               年      月      日

2、 廉政责任书

工程项目名称: 苏州高新有轨电车1号线电梯维保

工程项目地址: 江苏省苏州市

建设单位(甲方): 苏州高新有轨电车有限公司

施工单位(乙方):

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，全面贯彻执行中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，加强惩防体系建设，根据中央、省、市有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于招标投标、工程建设等有关法律法规规章、政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，认真履行合同，自觉按合同办事。

（三）经济、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关检举报告。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品及好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的各种费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。项目工程需要的材料、设备按照政府采购和招投标规定执行，不准要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为苏州高新有轨电车1号线电梯维保施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、审计结束时止。

第七条  本责任书一式三份，由甲乙双方各执一份，另送交甲方党群处一份留存。

甲方单位:                         乙方单位:

法定代表人:                       法定代表人:

地址:                             地址:

电话:                             电话:

年  月  日                       年  月  日

## 第六章  评标办法、评分标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为预中标人。

2、本项目评标委员会由五名成员组成，分别对样品分非最低的每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

(一) 投标报价：(70分)

评标基准价=不超过最高限价的所有投标人的投标报价（即有效投标报价）（若有效投标报价数量多于五家（含五家）则去掉最高报价和最低报价）后算术平均值

有效投标报价等于评标基准价的得40分。

有效投标报价得分计算公式示例：

1.如果投标人的有效投标报价＞评标基准价，则报价得分=40﹣偏差率×100×E1，最低得0分；

2.如果投标人的有效投标报价≤评标基准价，则报价得分=40﹢偏差率×100×E2，最低得0分；

其中：E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.5；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.3（计算结果四舍五入保留两位小数）

偏差率=100%×（投标人有效投标报价-评标基准价）/ 评标基准价

（二）技术部分（30分）：

| 序号 | 评审内容 | 权重 | 评审标准 | 评委 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保方案 | 10 |  |  |
| 1.1 | 整年度的维修保养方案 | 3 | 维保方案描述全面、详细且满足招标文件用户需求书要求，其中：项目部建设及日常维护管理完善得1分，基本完善得0-0.5分，不完善不得分；项目实施组织方案完整有较强的操作性得1分，基本完善有一定的操作性得0-0.5分，不完善或无操作性不得分；项目各项质量保证措施完整得0.5分，基本完整得0-0.5分，其他不得分；维修保养方案其它描述项目，由评委根据投标文件酌情打0-0.5分。 |  |
| 1.2 | 保障运营的备品齐全，单价合理 | 3 | 备品备件，齐全，价格合理。能够提供原厂家备品备件均为原厂家齐全由评委根据投标文件酌情打1-2分，价格合理，由评委根据投标文件酌情打0.5-1分。 |  |
| 1.3 | 服务规章及管理制度 | 2 | 服务规章及管理制度能够很好的响应此次维保项目且具体、完整，能体现制度约束行为，促进安全生产的原则等等得1分，管理制度完整基本能体现约束行为，对安全生产较好的促进作用的得1分，其他由评委在0-1分间酌情打分 |  |
| 1.4 | 对项目安全以及运营安全所采取的保证措施 | 2 | 对项目安全以及运营安全所采取的保证措施方案准确、完整、详尽，得2分，所采取的保证措施方案基本准确、完整的得1-2分，其他由评委在0-1分间酌情打分 |  |
| 2 | 人员配置 | 10 |  |  |
| 2.1 | 人员配置原则 | 6 | 人员配置合理得当，工程师、技术人员和生产骨干、一般人员数量满足招标要求，沿线各区均有驻点保障技术人员，且在有轨电车驻点管理的得6分，人员配置得当，工程师、技术员和生产骨干数量符合项目要求，未在有轨派人驻点的得3-5分，其次由评委根据投标文件酌情打1-3分 |  |
| 2.2 | 人员业务技能 | 4 | 配备人员全部满足条件，并有过类似项目工作经验得4分，其他由评委酌情打0-2分 |  |
| 3 | 应急处理预案 | 5 |  |  |
| 3.1 | 故障应急处置 | 3 | 设备故障应急。沿线设2-3各驻点，方案合理，保证能够30分钟有专业熟练的人员到达现场进行快速妥善处置2-3分。沿线设1-2各应急其他由评委酌情打1-2分 |  |
| 3.2 | 人身伤害及困人救援 | 2 | 电梯困人，或发生人身伤害故障救援应急预案。方案合理，保证能够30分钟有专业熟练的人员到达现场进行快速妥善处置2分。其他由评委酌情打0-1分 |  |
| 4 | 投标人业绩比较 | 5 |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩： | 5 | 近三年有类似公共场所迅达电梯或手扶梯维护项目（大于10万元）；每提供1份得1分。 |  |
| 合计 | 30分 |  | 合计 |  |

注：

1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款方式、交货期如有偏离的不得中标。

（全文完）