**有轨电车桥墩结构沉降监测预警、报警及控制值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日变化量（mm/d） | 累计变化量最大值(mm) | 相临桥墩沉降差 |
| 预警值 | 报警值 |
| 横桥向及顺桥向水平位移 | 竖向位移 | 横桥向及顺桥向水平位移 | 竖向位移 | 横桥向及顺桥向水平位移 | 竖向位移 | 不大于5mm |
| ±1mm | ±1mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±5mm | ±5mm |